## Bewertungsmatrix_Musterstadt
Bewertungsmatrix Straßenbeleuchtung
[8 empty] | Bieter 1 |  | Bieter 2 |  | Bieter 3 |  | Bieter 4 |  | Bieter 5 |  | Bieter 6
[8 empty] | Firma A |  | Firma B |  | Firma C |  | Firma D |  | Firma E |  | Firma F
KO Kriterien | Bedingungen müssen erfüllt sein | zulässige Umgebungstemperatur in Betrieb >= 30 ° C | [5 empty] | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok
|  | Betriebsstunden pro Jahr >= 4.200 h | [5 empty] | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok
|  | [ nicht belegt ] | [5 empty] | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok
|  | [ nicht belegt ] | [5 empty] | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok
|  | [ nicht belegt ] | [5 empty] | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok
|  | [ nicht belegt ] | [5 empty] | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok
| Gewichtung [%] |  |  | Punkte | Faktor | gewichtete Punkte
[9 empty] | Punkte |  | Punkte |  | Punkte |  | Punkte |  | Punkte |  | Punkte
Preis | 30 | [5 empty] | € | 660 | 13.1818 | 490 | 17.7551 | 520 | 16.7308 | 290 | 30
Energie und Licht | 35 | Energieeffizienz | Lichtausbeute [lm/W] | 10 | 0 | 0
|  |  | < Leistungszielwert | 10 | 1 | 14 | [5 empty] | x | 14
|  |  | < Leistungsgrenzwert | 5 |  | 7 |  | x | 7 | x | 7
|  |  | > Leistungsgrenzwert | 0 |  | 0 | [7 empty] | x | 0
|  | lichttechnische Werte | besser als Anforderungen | 15 | 1 | 21
|  |  | entsprechen Anforderungen | 10 |  | 14 |  | x | 14 | x | 14 |  |  | x | 14
|  |  | mit Einschränkungen | 5 |  | 7 | [5 empty] | x | 7
|  |  | werden nicht erfüllt | 0 |  | 0
Qualität und Garantie | 15 | Garantiezeitraum für gesamte Leuchte | >= 10 Jahre | 10 | 1 | 4.2857 |  | x | 4.2857 |  |  | x | 4.2857
|  |  | >= 5 Jahre | 5 |  | 2.1429 |  |  |  | x | 2.1429
|  |  | >= 3 Jahre | 2 |  | 0.85714 | [7 empty] | x | 0.85714
|  | Beginn der Frist | ab Installation | 5 | 1 | 2.1429
|  |  | ab Rechnungsdatum | 2 |  | 0.85714 |  | x | 0.85714 | x | 0.85714 | x | 0.85714 | x | 0.85714
|  |  | ab Kauf-/ Auftragsdatum | 0 |  | 0
|  | max. akzeptabler Lichtstromrückgang | <= 0,4 % pro 1000 h | 10 | 1 | 4.2857 |  | x | 4.2857 | x | 4.2857
|  |  | <= 0,6 % pro 1000 h | 5 |  | 2.1429 | [5 empty] | x | 2.1429 | x | 2.1429
|  |  | > 0,6 % pro 1000 h | 0 |  | 0
|  | max. akzeptable Ausfallrate | <= 0,1 % pro 1000 h | 10 | 1 | 4.2857
|  |  | <= 0,2 % pro 1000 h | 5 |  | 2.1429 |  | x | 2.1429 | x | 2.1429 | x | 2.1429 | x | 2.1429
|  |  | > 0,2 % pro 1000 h | 0 |  | 0
Instandhaltung | 15 | Unterlagen/ Dokumentation | über den Anforderungen | 10 | 1 | 3.9474 |  |  |  | x | 3.9474
|  |  | entspricht Anforderungen | 5 |  | 1.9737 |  | x | 1.9737 |  |  | x | 1.9737 | x | 1.9737
|  |  | entspricht nicht Anforderungen | 0 |  | 0
|  | Öffnen und Schliessen der Leuchte | besonders einfach und schnell | 5 | 1 | 1.9737 | [5 empty] | x | 1.9737
|  |  | entspricht Anforderungen | 2 |  | 0.78947 |  | x | 0.78947 | x | 0.78947
|  |  | entspricht nicht Anforderungen | 0 |  | 0 | [7 empty] | x | 0
|  | Wechselbarkeit der Bauteile/ Dichtung | über den Anforderungen | 10 | 1 | 3.9474
|  |  | entspricht Anforderungen | 5 |  | 1.9737 |  | x | 1.9737 | x | 1.9737 | x | 1.9737 | x | 1.9737
|  |  | entspricht nicht Anforderungen | 0 |  | 0
|  | Wechselbarkeit und Sicherung des Abdeckglases | über den Anforderungen | 3 | 1 | 1.1842 | [5 empty] | x | 1.1842
|  |  | entspricht Anforderungen | 2 |  | 0.78947 |  | x | 0.78947 | x | 0.78947 |  |  | x | 0.78947
|  |  | entspricht nicht Anforderungen | 0 |  | 0
|  | Standardsteckeranschluss an Anschlussleitung | vorhanden | 10 | 1 | 3.9474 |  |  |  | x | 3.9474 | x | 3.9474
|  |  | nicht vorhanden | 0 |  | 0 |  | x | 0 |  |  |  |  | x | 0
Ästhetik | 5 | wird durch mehrköpfige Jury unabhängig ermittelt | über den Anforderungen | 10 | 1 | 5 |  | x | 5
|  |  | entspricht Anforderungen | 5 |  | 2.5 | [5 empty] | x | 2.5 | x | 2.5
|  |  | entspricht nicht Anforderungen | 0 |  | 0 |  |  |  | x | 0
Summe | 100 |  |  | Punkte |  |  |  |  | 56.2796 |  | 59.631 |  | 60.712 |  | 0
|  |  |  | Rang |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 4
Leistungsgrenzwert überschritten

## Werte (hidden)
25
35
38