## HSE 50 W
|  |  |  | Jahr | Materialkosten [€] |  |  | Personalkosten [€] |  |  |  |  | Fahrtkosten [€] | Energiekosten [€] | Gesamt [€] | Kapitalwert [€]
HSE 50 W |  |  |  |  | Leuchte | Leuchtmittel | Vorschalt-geräte | Installation der Leuchte | Tausch des Leucht- mittels | Tausch Vorschalt- geräte | Leuchten- reinigung | Tätigkeiten nach BGV A3 | [6 empty] | elektrische Arbeit [kWh]
Material |  |  | 2014 | 0 |  | 120 |  |  | 60 |  | 100 | 60 | 195 | 394.4 | 929.4 | 929.4 | 1 | 1 | 2320
|  |  | 2015 | 1 | [9 empty] | 400.316 | 400.316 | 392.4667 | 1 | 1 | 2320
Anzahl der Lichtpunkte |  | 10 | 2016 | 2 | [9 empty] | 406.3207 | 406.3207 | 390.5428 | 1 | 1 | 2320
|  |  | 2017 | 3 | [9 empty] | 412.4156 | 412.4156 | 388.6284 | 1 | 1 | 2320
Kosten der Leuchte/ Komponente [€] |  | 0 | 2018 | 4 |  | 127.3636 |  |  | 64.9459 |  | 108.2432 | 64.9459 | 206.9659 | 418.6018 | 991.0664 | 915.5921 | 2 | 4 | 2320
Lebensdauer der Leuchte [a] |  | 25 | 2019 | 5 | [9 empty] | 424.8808 | 424.8808 | 384.8276 | 2 | 4 | 2320
|  |  | 2020 | 6 | [9 empty] | 431.254 | 431.254 | 382.9412 | 2 | 4 | 2320
Kosten Leuchtmittel / LED Modul [€] |  | 12 | 2021 | 7 | [9 empty] | 437.7228 | 437.7228 | 381.0641 | 2 | 4 | 2320
Lebensdauer Leuchtmittel / LED Modul [a] |  | 4 | 2022 | 8 |  | 135.1791 |  |  | 70.2996 |  | 117.1659 | 70.2996 | 219.6661 | 444.2887 | 1056.8989 | 902.053 | 3 | 8 | 2320
|  |  | 2023 | 9 | [9 empty] | 450.953 | 450.953 | 377.3373 | 3 | 8 | 2320
Kosten Vorschaltgeräte/ Treiber |  | 20 | 2024 | 10 | [9 empty] | 457.7173 | 457.7173 | 375.4876 | 3 | 8 | 2320
Lebensdauer Vorschaltgeräte/ Treiber [a] |  | 25 | 2025 | 11 | [9 empty] | 464.5831 | 464.5831 | 373.647 | 3 | 8 | 2320
|  |  | 2026 | 12 |  | 143.4742 |  |  | 76.0945 |  | 126.8242 | 76.0945 | 233.1455 | 471.5518 | 1127.1847 | 888.7775 | 4 | 12 | 2320
|  |  | 2027 | 13 | [9 empty] | 478.6251 | 478.6251 | 369.9928 | 4 | 12 | 2320
Energie |  |  | 2028 | 14 | [9 empty] | 485.8045 | 485.8045 | 368.1791 | 4 | 12 | 2320
|  |  | 2029 | 15 | [9 empty] | 493.0915 | 493.0915 | 366.3743 | 4 | 12 | 2320
Systemleistung [W] |  | 58 | 2030 | 16 |  | 152.2783 |  |  | 82.3671 |  | 137.2786 | 82.3671 | 247.4522 | 500.4879 | 1202.2312 | 875.7603 | 5 | 16 | 2320
Brenndauer 1 [h] pro Jahr bei Leistung | 100% | 4000 | 2031 | 17 | [9 empty] | 507.9952 | 507.9952 | 362.7912 | 5 | 16 | 2320
Brenndauer 2 [h] pro Jahr bei Leistung | 75% |  | 2032 | 18 | [9 empty] | 515.6151 | 515.6151 | 361.0128 | 5 | 16 | 2320
Brenndauer 3 [h] pro Jahr bei Leistung | 50% |  | 2033 | 19 | [9 empty] | 523.3494 | 523.3494 | 359.2431 | 5 | 16 | 2320
Brenndauer 4 [h] pro Jahr bei Leistung | 25% |  | 2034 | 20 |  | 161.6226 |  |  | 89.1568 |  | 148.5947 | 89.1568 | 262.6367 | 531.1996 | 1282.3674 | 862.9965 | 6 | 20 | 2320
|  |  | 2035 | 21 | [9 empty] | 539.1676 | 539.1676 | 355.7297 | 6 | 20 | 2320
Preis pro kWh [€] |  | 0.17 | 2036 | 22 | [9 empty] | 547.2551 | 547.2551 | 353.986 | 6 | 20 | 2320
|  |  | 2037 | 23 | [9 empty] | 555.4639 | 555.4639 | 352.2508 | 6 | 20 | 2320
|  |  | 2038 | 24 | [9 empty] | 563.7959 | 563.7959 | 350.524 | 6 | 20 | 2320
Tätigkeiten |  |  | 2039 | 25 | 0 |  |  | 492.1818 |  |  |  |  | 282.9343 | 572.2528 | 1347.369 | 821.263
An- und Rückfahrt [min] |  | 30 | [10 empty] | Summe (0 - 11) |  | 6863.5286 | 6193.9879 |  |  | 27840
Steigerrüstzeit pro Lichtpunkt [min] |  | 10 | [10 empty] | Summe (0 - 24) |  | 15685.4753 | 12421.6058 |  |  | 58000
Tausch Leuchte/ Einbau Zusatzkomponente [min] |  | 15
Tausch Leuchtmittel/ LED Modul [min] |  | 3
Tausch Vorschaltgeräte/ Treiber [min] |  | 7
Leuchtenreinigung [min] |  | 5
Tätigkeiten BGV A3 [min] |  | 3
Installations-/ Wartungszyklen
Leuchtenreinigung [a] |  | 4
Tätigkeiten BGV A3 [a] |  | 4
Kosten
Fahrtkosten / Steigerkosten pro Stunde [€] |  | 90
Personalkosten 2 Mitarbeiter pro Stunde [€] |  | 120
Kostensteigerungen
jährliche Steigerung für Personal |  | 2%
jährliche Steigerung für Material |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Energie |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Fahrtkosten |  | 1.5%
Kalkulationszins |  | 2%
Energieeffizienzfaktor bei Komponententausch |  | 0%

## LED 34 W
|  |  |  | Jahr | Materialkosten [€] |  |  | Personalkosten [€] |  |  |  |  | Fahrtkosten [€] | Energiekosten [€] | Gesamt [€] | Kapitalwert [€]
LED 34 W Reduzierung |  |  |  |  | Leuchte | Leuchtmittel | Vorschalt-geräte | Installation der Leuchte | Tausch des Leucht- mittels | Tausch Vorschalt- geräte | Leuchten- reinigung | Tätigkeiten nach BGV A3 | [6 empty] | elektrische Arbeit [kWh]
Material |  |  | 2014 | 0 | 4700 |  |  | 300 |  |  |  |  | 195 | 156.06 | 5351.06 | 5351.06 | 0 | 0 | 918
|  |  | 2015 | 1 | [9 empty] | 158.4009 | 158.4009 | 155.295 | 0 | 0 | 918
Anzahl der Lichtpunkte |  | 10 | 2016 | 2 | [9 empty] | 160.7769 | 160.7769 | 154.5337 | 0 | 0 | 918
|  |  | 2017 | 3 | [9 empty] | 163.1886 | 163.1886 | 153.7762 | 0 | 0 | 918
Kosten der Leuchte/ Komponente [€] |  | 470 | 2018 | 4 | [6 empty] | 108.2432 | 64.9459 | 206.9659 | 165.6364 | 545.7914 | 504.2269 | 0 | 0 | 918
Lebensdauer der Leuchte [a] |  | 25 | 2019 | 5 | [9 empty] | 168.1209 | 168.1209 | 152.2723 | 0 | 0 | 918
|  |  | 2020 | 6 | [9 empty] | 170.6428 | 170.6428 | 151.5259 | 0 | 0 | 918
Kosten Leuchtmittel / LED Modul [€] |  | 90 | 2021 | 7 | [9 empty] | 173.2024 | 173.2024 | 150.7831 | 0 | 0 | 918
Lebensdauer Leuchtmittel / LED Modul [a] |  | 12 | 2022 | 8 | [6 empty] | 117.1659 | 70.2996 | 219.6661 | 175.8004 | 582.932 | 497.5268 | 0 | 0 | 918
|  |  | 2023 | 9 | [9 empty] | 178.4374 | 178.4374 | 149.3085 | 0 | 0 | 918
Kosten Vorschaltgeräte/ Treiber |  | 70 | 2024 | 10 | [9 empty] | 181.114 | 181.114 | 148.5766 | 0 | 0 | 918
Lebensdauer Vorschaltgeräte/ Treiber [a] |  | 12 | 2025 | 11 | [9 empty] | 183.8307 | 183.8307 | 147.8482 | 0 | 0 | 918
|  |  | 2026 | 12 |  | 1076.0564 | 836.9327 |  | 253.6484 | 177.5539 | 126.8242 | 76.0945 | 233.1455 | 186.5882 | 2966.8437 | 2339.336 | 1 | 12 | 918
|  |  | 2027 | 13 | [9 empty] | 189.387 | 189.387 | 146.4023 | 1 | 12 | 918
Energie |  |  | 2028 | 14 | [9 empty] | 192.2278 | 192.2278 | 145.6846 | 1 | 12 | 918
|  |  | 2029 | 15 | [9 empty] | 195.1112 | 195.1112 | 144.9705 | 1 | 12 | 918
Systemleistung [W] |  | 34 | 2030 | 16 | [6 empty] | 137.2786 | 82.3671 | 247.4522 | 198.0379 | 665.1358 | 484.5154 | 1 | 12 | 918
Brenndauer 1 [h] pro Jahr bei Leistung | 100% | 1400 | 2031 | 17 | [9 empty] | 201.0085 | 201.0085 | 143.5527 | 1 | 12 | 918
Brenndauer 2 [h] pro Jahr bei Leistung | 75% |  | 2032 | 18 | [9 empty] | 204.0236 | 204.0236 | 142.849 | 1 | 12 | 918
Brenndauer 3 [h] pro Jahr bei Leistung | 50% | 2600 | 2033 | 19 | [9 empty] | 207.0839 | 207.0839 | 142.1488 | 1 | 12 | 918
Brenndauer 4 [h] pro Jahr bei Leistung | 25% |  | 2034 | 20 | [6 empty] | 148.5947 | 89.1568 | 262.6367 | 210.1902 | 710.5785 | 478.199 | 1 | 12 | 918
|  |  | 2035 | 21 | [9 empty] | 213.343 | 213.343 | 140.7586 | 1 | 12 | 918
Preis pro kWh [€] |  | 0.17 | 2036 | 22 | [9 empty] | 216.5432 | 216.5432 | 140.0686 | 1 | 12 | 918
|  |  | 2037 | 23 | [9 empty] | 219.7913 | 219.7913 | 139.382 | 1 | 12 | 918
|  |  | 2038 | 24 | [9 empty] | 223.0882 | 223.0882 | 138.6987 | 1 | 12 | 918
Tätigkeiten |  |  | 2039 | 25 | 6819.4432 |  |  | 492.1818 |  |  |  |  | 282.9343 | 226.4345 | 7820.9938 | 4767.1372
An- und Rückfahrt [min] |  | 30 | [10 empty] | Summe (0 - 11) |  | 8017.498 | 7716.7333 |  |  | 11016
Steigerrüstzeit pro Lichtpunkt [min] |  | 10 | [10 empty] | Summe (0 - 24) |  | 14421.6638 | 12443.2995 |  |  | 22950
Tausch Leuchte/ Einbau Zusatzkomponente [min] |  | 15
Tausch Leuchtmittel/ LED Modul [min] |  | 10
Tausch Vorschaltgeräte/ Treiber [min] |  | 7
Leuchtenreinigung [min] |  | 5
Tätigkeiten BGV A3 [min] |  | 3
Installations-/ Wartungszyklen
Leuchtenreinigung [a] |  | 4
Tätigkeiten BGV A3 [a] |  | 4
Kosten
Fahrtkosten / Steigerkosten pro Stunde [€] |  | 90
Personalkosten 2 Mitarbeiter pro Stunde [€] |  | 120
Kostensteigerungen
jährliche Steigerung für Personal |  | 2%
jährliche Steigerung für Material |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Energie |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Fahrtkosten |  | 1.5%
Kalkulationszins |  | 2%
Energieeffizienzfaktor bei Komponententausch |  | 0%