## HSE 125 W
|  |  |  | Jahr | Materialkosten [€] |  |  | Personalkosten [€] |  |  |  |  | Fahrtkosten [€] | Energiekosten [€] | Gesamt [€] | Kapitalwert [€]
HME 125 W |  |  |  |  | Leuchte | Leuchtmittel | Vorschalt-geräte | Installation der Leuchte | Tausch des Leucht- mittels | Tausch Vorschalt- geräte | Leuchten- reinigung | Tätigkeiten nach BGV A3 | [6 empty] | elektrische Arbeit [kWh]
Material |  |  | 2014 | 0 |  | 80 |  |  | 60 |  | 100 | 60 | 195 | 931.6 | 1426.6 | 1426.6 | 1 | 1 | 5480
|  |  | 2015 | 1 | [9 empty] | 945.574 | 945.574 | 927.0333 | 1 | 1 | 5480
Anzahl der Lichtpunkte |  | 10 | 2016 | 2 | [9 empty] | 959.7576 | 959.7576 | 922.4891 | 1 | 1 | 5480
|  |  | 2017 | 3 |  | 83.6543 |  |  | 63.6725 |  | 106.1208 | 63.6725 | 203.9073 | 974.154 | 1495.1813 | 1408.9427 | 2 | 3 | 5480
Kosten der Leuchte/ Komponente [€] |  | 0 | 2018 | 4 | [9 empty] | 988.7663 | 988.7663 | 913.4672 | 2 | 3 | 5480
Lebensdauer der Leuchte [a] |  | 25 | 2019 | 5 | [9 empty] | 1003.5978 | 1003.5978 | 908.9894 | 2 | 3 | 5480
|  |  | 2020 | 6 |  | 87.4755 |  |  | 67.5697 |  | 112.6162 | 67.5697 | 213.2214 | 1018.6517 | 1567.1044 | 1391.5438 | 3 | 6 | 5480
Kosten Leuchtmittel / LED Modul [€] |  | 8 | 2021 | 7 | [9 empty] | 1033.9315 | 1033.9315 | 900.0996 | 3 | 6 | 5480
Lebensdauer Leuchtmittel / LED Modul [a] |  | 3 | 2022 | 8 | [9 empty] | 1049.4405 | 1049.4405 | 895.6874 | 3 | 6 | 5480
|  |  | 2023 | 9 |  | 91.4712 |  |  | 71.7056 |  | 119.5093 | 71.7056 | 222.961 | 1065.1821 | 1642.5347 | 1374.3996 | 4 | 9 | 5480
Kosten Vorschaltgeräte/ Treiber |  | 20 | 2024 | 10 | [9 empty] | 1081.1598 | 1081.1598 | 886.9276 | 4 | 9 | 5480
Lebensdauer Vorschaltgeräte/ Treiber [a] |  | 25 | 2025 | 11 | [9 empty] | 1097.3772 | 1097.3772 | 882.5799 | 4 | 9 | 5480
|  |  | 2026 | 12 |  | 95.6495 |  |  | 76.0945 |  | 126.8242 | 76.0945 | 233.1455 | 1113.8379 | 1721.6461 | 1357.5062 | 5 | 12 | 5480
|  |  | 2027 | 13 | [9 empty] | 1130.5455 | 1130.5455 | 873.9484 | 5 | 12 | 5480
Energie |  |  | 2028 | 14 | [9 empty] | 1147.5036 | 1147.5036 | 869.6643 | 5 | 12 | 5480
|  |  | 2029 | 15 |  | 100.0186 |  |  | 80.7521 |  | 134.5868 | 80.7521 | 243.7953 | 1164.7162 | 1804.621 | 1340.86 | 6 | 15 | 5480
Systemleistung [W] |  | 137 | 2030 | 16 | [9 empty] | 1182.1869 | 1182.1869 | 861.1591 | 6 | 15 | 5480
Brenndauer 1 [h] pro Jahr bei Leistung | 100% | 4000 | 2031 | 17 | [9 empty] | 1199.9197 | 1199.9197 | 856.9378 | 6 | 15 | 5480
Brenndauer 2 [h] pro Jahr bei Leistung | 75% |  | 2032 | 18 |  | 104.5873 |  |  | 85.6948 |  | 142.8246 | 85.6948 | 254.9314 | 1217.9185 | 1891.6514 | 1324.4575 | 7 | 18 | 5480
Brenndauer 3 [h] pro Jahr bei Leistung | 50% |  | 2033 | 19 | [9 empty] | 1236.1873 | 1236.1873 | 848.557 | 7 | 18 | 5480
Brenndauer 4 [h] pro Jahr bei Leistung | 25% |  | 2034 | 20 | [9 empty] | 1254.7301 | 1254.7301 | 844.3974 | 7 | 18 | 5480
|  |  | 2035 | 21 |  | 109.3646 |  |  | 90.94 |  | 151.5666 | 90.94 | 266.5763 | 1273.5511 | 1982.9386 | 1308.2949 | 8 | 21 | 5480
Preis pro kWh [€] |  | 0.17 | 2036 | 22 | [9 empty] | 1292.6543 | 1292.6543 | 836.1393 | 8 | 21 | 5480
|  |  | 2037 | 23 | [9 empty] | 1312.0442 | 1312.0442 | 832.0406 | 8 | 21 | 5480
|  |  | 2038 | 24 | [9 empty] | 1331.7248 | 1331.7248 | 827.9619 | 8 | 21 | 5480
Tätigkeiten |  |  | 2039 | 25 | 0 |  |  | 492.1818 |  |  |  |  | 282.9343 | 1351.7007 | 2126.8168 | 1296.3605
An- und Rückfahrt [min] |  | 30 | [10 empty] | Summe (0 - 11) |  | 14291.0251 | 12838.7597 |  |  | 65760
Steigerrüstzeit pro Lichtpunkt [min] |  | 10 | [10 empty] | Summe (0 - 24) |  | 32779.3787 | 25820.6841 |  |  | 137000
Tausch Leuchte/ Einbau Zusatzkomponente [min] |  | 15
Tausch Leuchtmittel/ LED Modul [min] |  | 3
Tausch Vorschaltgeräte/ Treiber [min] |  | 7
Leuchtenreinigung [min] |  | 5
Tätigkeiten BGV A3 [min] |  | 3
Installations-/ Wartungszyklen
Leuchtenreinigung [a] |  | 3
Tätigkeiten BGV A3 [a] |  | 3
Kosten
Fahrtkosten / Steigerkosten pro Stunde [€] |  | 90
Personalkosten 2 Mitarbeiter pro Stunde [€] |  | 120
Kostensteigerungen
jährliche Steigerung für Personal |  | 2%
jährliche Steigerung für Material |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Energie |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Fahrtkosten |  | 1.5%
Kalkulationszins |  | 2%
Energieeffizienzfaktor bei Komponententausch |  | 0%

## LED 47 W
|  |  |  | Jahr | Materialkosten [€] |  |  | Personalkosten [€] |  |  |  |  | Fahrtkosten [€] | Energiekosten [€] | Gesamt [€] | Kapitalwert [€]
LED 47 W mit Sensor |  |  |  |  | Leuchte | Leuchtmittel | Vorschalt-geräte | Installation der Leuchte | Tausch des Leucht- mittels | Tausch Vorschalt- geräte | Leuchten- reinigung | Tätigkeiten nach BGV A3 | [6 empty] | elektrische Arbeit [kWh]
Material |  |  | 2014 | 0 | 9600 |  |  | 600 |  |  |  |  | 195 | 183.77 | 10578.77 | 10578.77 | 0 | 0 | 1081
|  |  | 2015 | 1 | [9 empty] | 186.5266 | 186.5266 | 182.8692 | 0 | 0 | 1081
Anzahl der Lichtpunkte |  | 10 | 2016 | 2 | [9 empty] | 189.3244 | 189.3244 | 181.9727 | 0 | 0 | 1081
|  |  | 2017 | 3 | [9 empty] | 192.1643 | 192.1643 | 181.0807 | 0 | 0 | 1081
Kosten der Leuchte/ Komponente [€] |  | 960 | 2018 | 4 | [6 empty] | 108.2432 | 64.9459 | 206.9659 | 195.0468 | 575.2018 | 531.3976 | 0 | 0 | 1081
Lebensdauer der Leuchte [a] |  | 25 | 2019 | 5 | [9 empty] | 197.9725 | 197.9725 | 179.3098 | 0 | 0 | 1081
|  |  | 2020 | 6 | [9 empty] | 200.9421 | 200.9421 | 178.4308 | 0 | 0 | 1081
Kosten Leuchtmittel / LED Modul [€] |  | 90 | 2021 | 7 | [9 empty] | 203.9562 | 203.9562 | 177.5561 | 0 | 0 | 1081
Lebensdauer Leuchtmittel / LED Modul [a] |  | 12 | 2022 | 8 | [6 empty] | 117.1659 | 70.2996 | 219.6661 | 207.0155 | 614.1471 | 524.1686 | 0 | 0 | 1081
|  |  | 2023 | 9 | [9 empty] | 210.1208 | 210.1208 | 175.8197 | 0 | 0 | 1081
Kosten Vorschaltgeräte/ Treiber |  | 70 | 2024 | 10 | [9 empty] | 213.2726 | 213.2726 | 174.9578 | 0 | 0 | 1081
Lebensdauer Vorschaltgeräte/ Treiber [a] |  | 12 | 2025 | 11 | [9 empty] | 216.4717 | 216.4717 | 174.1002 | 0 | 0 | 1081
|  |  | 2026 | 12 |  | 1076.0564 | 836.9327 |  | 253.6484 | 177.5539 | 126.8242 | 76.0945 | 233.1455 | 219.7188 | 2999.9743 | 2365.4592 | 1 | 12 | 1081
|  |  | 2027 | 13 | [9 empty] | 223.0145 | 223.0145 | 172.3975 | 1 | 12 | 1081
Energie |  |  | 2028 | 14 | [9 empty] | 226.3598 | 226.3598 | 171.5524 | 1 | 12 | 1081
|  |  | 2029 | 15 | [9 empty] | 229.7551 | 229.7551 | 170.7115 | 1 | 12 | 1081
Systemleistung [W] |  | 47 | 2030 | 16 | [6 empty] | 137.2786 | 82.3671 | 247.4522 | 233.2015 | 700.2994 | 510.1301 | 1 | 12 | 1081
Brenndauer 1 [h] pro Jahr bei Leistung | 100% | 1400 | 2031 | 17 | [9 empty] | 236.6995 | 236.6995 | 169.0419 | 1 | 12 | 1081
Brenndauer 2 [h] pro Jahr bei Leistung | 75% |  | 2032 | 18 | [9 empty] | 240.25 | 240.25 | 168.2133 | 1 | 12 | 1081
Brenndauer 3 [h] pro Jahr bei Leistung | 50% | 1000 | 2033 | 19 | [9 empty] | 243.8537 | 243.8537 | 167.3887 | 1 | 12 | 1081
Brenndauer 4 [h] pro Jahr bei Leistung | 25% | 1600 | 2034 | 20 | [6 empty] | 148.5947 | 89.1568 | 262.6367 | 247.5115 | 747.8999 | 503.3152 | 1 | 12 | 1081
|  |  | 2035 | 21 | [9 empty] | 251.2242 | 251.2242 | 165.7517 | 1 | 12 | 1081
Preis pro kWh [€] |  | 0.17 | 2036 | 22 | [9 empty] | 254.9926 | 254.9926 | 164.9392 | 1 | 12 | 1081
|  |  | 2037 | 23 | [9 empty] | 258.8175 | 258.8175 | 164.1306 | 1 | 12 | 1081
|  |  | 2038 | 24 | [9 empty] | 262.6997 | 262.6997 | 163.3261 | 1 | 12 | 1081
Tätigkeiten |  |  | 2039 | 25 | 13929.0754 |  |  | 984.3636 |  |  |  |  | 282.9343 | 266.6402 | 15463.0136 | 9425.1841
An- und Rückfahrt [min] |  | 30 | [10 empty] | Summe (0 - 11) |  | 13578.87 | 13240.4332 |  |  | 12972
Steigerrüstzeit pro Lichtpunkt [min] |  | 10 | [10 empty] | Summe (0 - 24) |  | 20454.7102 | 18296.7905 |  |  | 27025
Tausch Leuchte/ Einbau Zusatzkomponente [min] |  | 30
Tausch Leuchtmittel/ LED Modul [min] |  | 10
Tausch Vorschaltgeräte/ Treiber [min] |  | 7
Leuchtenreinigung [min] |  | 5
Tätigkeiten BGV A3 [min] |  | 3
Installations-/ Wartungszyklen
Leuchtenreinigung [a] |  | 4
Tätigkeiten BGV A3 [a] |  | 4
Kosten
Fahrtkosten / Steigerkosten pro Stunde [€] |  | 90
Personalkosten 2 Mitarbeiter pro Stunde [€] |  | 120
Kostensteigerungen
jährliche Steigerung für Personal |  | 2%
jährliche Steigerung für Material |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Energie |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Fahrtkosten |  | 1.5%
Kalkulationszins |  | 2%
Energieeffizienzfaktor bei Komponententausch |  | 0%