## HME 80 W
|  |  |  | Jahr | Materialkosten [€] |  |  | Personalkosten [€] |  |  |  |  | Fahrtkosten [€] | Energiekosten [€] | Gesamt [€] | Kapitalwert [€]
HME 80 W |  |  |  |  | Leuchte | Leuchtmittel | Vorschalt-geräte | Installation der Leuchte | Tausch des Leucht- mittels | Tausch Vorschalt- geräte | Leuchten- reinigung | Tätigkeiten nach BGV A3 | [6 empty] | elektrische Arbeit [kWh]
Material |  |  | 2014 | 0 |  | 60 |  |  | 60 |  | 100 | 60 | 195 | 639.2 | 1114.2 | 1114.2 | 1 | 1 | 3760
|  |  | 2015 | 1 | [9 empty] | 648.788 | 648.788 | 636.0667 | 1 | 1 | 3760
Anzahl der Lichtpunkte |  | 10 | 2016 | 2 | [9 empty] | 658.5198 | 658.5198 | 632.9487 | 1 | 1 | 3760
|  |  | 2017 | 3 |  | 62.7407 |  |  | 63.6725 |  | 106.1208 | 63.6725 | 203.9073 | 668.3976 | 1168.5114 | 1101.1144 | 2 | 3 | 3760
Kosten der Leuchte/ Komponente [€] |  | 0 | 2018 | 4 | [9 empty] | 678.4236 | 678.4236 | 626.7585 | 2 | 3 | 3760
Lebensdauer der Leuchte [a] |  | 25 | 2019 | 5 | [9 empty] | 688.5999 | 688.5999 | 623.6862 | 2 | 3 | 3760
|  |  | 2020 | 6 |  | 65.6066 |  |  | 67.5697 |  | 112.6162 | 67.5697 | 213.2214 | 698.9289 | 1225.5127 | 1088.2202 | 3 | 6 | 3760
Kosten Leuchtmittel / LED Modul [€] |  | 6 | 2021 | 7 | [9 empty] | 709.4129 | 709.4129 | 617.5866 | 3 | 6 | 3760
Lebensdauer Leuchtmittel / LED Modul [a] |  | 3 | 2022 | 8 | [9 empty] | 720.0541 | 720.0541 | 614.5592 | 3 | 6 | 3760
|  |  | 2023 | 9 |  | 68.6034 |  |  | 71.7056 |  | 119.5093 | 71.7056 | 222.961 | 730.8549 | 1285.3397 | 1075.5147 | 4 | 9 | 3760
Kosten Vorschaltgeräte/ Treiber |  | 60 | 2024 | 10 | [9 empty] | 741.8177 | 741.8177 | 608.5489 | 4 | 9 | 3760
Lebensdauer Vorschaltgeräte/ Treiber [a] |  | 25 | 2025 | 11 | [9 empty] | 752.945 | 752.945 | 605.5658 | 4 | 9 | 3760
|  |  | 2026 | 12 |  | 71.7371 |  |  | 76.0945 |  | 126.8242 | 76.0945 | 233.1455 | 764.2391 | 1348.135 | 1062.9952 | 5 | 12 | 3760
|  |  | 2027 | 13 | [9 empty] | 775.7027 | 775.7027 | 599.6434 | 5 | 12 | 3760
Energie |  |  | 2028 | 14 | [9 empty] | 787.3383 | 787.3383 | 596.704 | 5 | 12 | 3760
|  |  | 2029 | 15 |  | 75.0139 |  |  | 80.7521 |  | 134.5868 | 80.7521 | 243.7953 | 799.1483 | 1414.0485 | 1050.6589 | 6 | 15 | 3760
Systemleistung [W] |  | 94 | 2030 | 16 | [9 empty] | 811.1356 | 811.1356 | 590.8683 | 6 | 15 | 3760
Brenndauer 1 [h] pro Jahr bei Leistung | 100% | 4000 | 2031 | 17 | [9 empty] | 823.3026 | 823.3026 | 587.9719 | 6 | 15 | 3760
Brenndauer 2 [h] pro Jahr bei Leistung | 75% |  | 2032 | 18 |  | 78.4404 |  |  | 85.6948 |  | 142.8246 | 85.6948 | 254.9314 | 835.6521 | 1483.2382 | 1038.5031 | 7 | 18 | 3760
Brenndauer 3 [h] pro Jahr bei Leistung | 50% |  | 2033 | 19 | [9 empty] | 848.1869 | 848.1869 | 582.2216 | 7 | 18 | 3760
Brenndauer 4 [h] pro Jahr bei Leistung | 25% |  | 2034 | 20 | [9 empty] | 860.9097 | 860.9097 | 579.3676 | 7 | 18 | 3760
|  |  | 2035 | 21 |  | 82.0235 |  |  | 90.94 |  | 151.5666 | 90.94 | 266.5763 | 873.8234 | 1555.8697 | 1026.5252 | 8 | 21 | 3760
Preis pro kWh [€] |  | 0.17 | 2036 | 22 | [9 empty] | 886.9307 | 886.9307 | 573.7014 | 8 | 21 | 3760
|  |  | 2037 | 23 | [9 empty] | 900.2347 | 900.2347 | 570.8891 | 8 | 21 | 3760
|  |  | 2038 | 24 | [9 empty] | 913.7382 | 913.7382 | 568.0907 | 8 | 21 | 3760
Tätigkeiten |  |  | 2039 | 25 | 0 |  |  | 492.1818 |  |  |  |  | 282.9343 | 927.4443 | 1702.5604 | 1037.7631
An- und Rückfahrt [min] |  | 30 | [10 empty] | Summe (0 - 11) |  | 10392.1247 | 9344.7699 |  |  | 45120
Steigerrüstzeit pro Lichtpunkt [min] |  | 10 | [10 empty] | Summe (0 - 24) |  | 23800.8954 | 18772.9103 |  |  | 94000
Tausch Leuchte/ Einbau Zusatzkomponente [min] |  | 15
Tausch Leuchtmittel/ LED Modul [min] |  | 3
Tausch Vorschaltgeräte/ Treiber [min] |  | 7
Leuchtenreinigung [min] |  | 5
Tätigkeiten BGV A3 [min] |  | 3
Installations-/ Wartungszyklen
Leuchtenreinigung [a] |  | 3
Tätigkeiten BGV A3 [a] |  | 3
Kosten
Fahrtkosten / Steigerkosten pro Stunde [€] |  | 90
Personalkosten 2 Mitarbeiter pro Stunde [€] |  | 120
Kostensteigerungen
jährliche Steigerung für Personal |  | 2%
jährliche Steigerung für Material |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Energie |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Fahrtkosten |  | 1.5%
Kalkulationszins |  | 2%
Energieeffizienzfaktor bei Komponententausch |  | 0%

## CPO 45 W
|  |  |  | Jahr | Materialkosten [€] |  |  | Personalkosten [€] |  |  |  |  | Fahrtkosten [€] | Energiekosten [€] | Gesamt [€] | Kapitalwert [€]
CPO 45 W |  |  |  |  | Leuchte | Leuchtmittel | Vorschalt-geräte | Installation der Leuchte | Tausch des Leucht- mittels | Tausch Vorschalt- geräte | Leuchten- reinigung | Tätigkeiten nach BGV A3 | [6 empty] | elektrische Arbeit [kWh]
Material |  |  | 2014 | 0 | 2700 |  |  | 300 |  |  |  |  | 195 | 234.09 | 3429.09 | 3429.09 | 0 | 0 | 1377
|  |  | 2015 | 1 | [9 empty] | 237.6013 | 237.6013 | 232.9425 | 0 | 0 | 1377
Anzahl der Lichtpunkte |  | 10 | 2016 | 2 | [9 empty] | 241.1654 | 241.1654 | 231.8006 | 0 | 0 | 1377
|  |  | 2017 | 3 | [9 empty] | 244.7829 | 244.7829 | 230.6643 | 0 | 0 | 1377
Kosten der Leuchte/ Komponente [€] |  | 270 | 2018 | 4 | [6 empty] | 108.2432 | 64.9459 | 206.9659 | 248.4546 | 628.6096 | 580.7381 | 0 | 0 | 1377
Lebensdauer der Leuchte [a] |  | 25 | 2019 | 5 | [9 empty] | 252.1814 | 252.1814 | 228.4085 | 0 | 0 | 1377
|  |  | 2020 | 6 |  | 492.0495 |  |  | 67.5697 |  |  |  | 213.2214 | 255.9641 | 1028.8048 | 913.5492 | 1 | 6 | 1377
Kosten Leuchtmittel / LED Modul [€] |  | 45 | 2021 | 7 | [9 empty] | 259.8036 | 259.8036 | 226.1747 | 1 | 6 | 1377
Lebensdauer Leuchtmittel / LED Modul [a] |  | 6 | 2022 | 8 | [6 empty] | 117.1659 | 70.2996 | 219.6661 | 263.7006 | 670.8322 | 572.5488 | 1 | 6 | 1377
|  |  | 2023 | 9 | [9 empty] | 267.6562 | 267.6562 | 223.9627 | 1 | 6 | 1377
Kosten Vorschaltgeräte/ Treiber |  | 60 | 2024 | 10 | [9 empty] | 271.671 | 271.671 | 222.8648 | 1 | 6 | 1377
Lebensdauer Vorschaltgeräte/ Treiber [a] |  | 12 | 2025 | 11 | [9 empty] | 275.7461 | 275.7461 | 221.7724 | 1 | 6 | 1377
|  |  | 2026 | 12 |  | 538.0282 | 717.3709 |  | 76.0945 | 177.5539 | 126.8242 | 76.0945 | 233.1455 | 279.8823 | 2224.9939 | 1754.3925 | 2 | 12 | 1377
|  |  | 2027 | 13 | [9 empty] | 284.0805 | 284.0805 | 219.6035 | 2 | 12 | 1377
Energie |  |  | 2028 | 14 | [9 empty] | 288.3417 | 288.3417 | 218.527 | 2 | 12 | 1377
|  |  | 2029 | 15 | [9 empty] | 292.6668 | 292.6668 | 217.4558 | 2 | 12 | 1377
Systemleistung [W] |  | 51 | 2030 | 16 | [6 empty] | 137.2786 | 82.3671 | 247.4522 | 297.0568 | 764.1547 | 556.6453 | 2 | 12 | 1377
Brenndauer 1 [h] pro Jahr bei Leistung | 100% | 1400 | 2031 | 17 | [9 empty] | 301.5127 | 301.5127 | 215.3291 | 2 | 12 | 1377
Brenndauer 2 [h] pro Jahr bei Leistung | 75% |  | 2032 | 18 |  | 588.3033 |  |  | 85.6948 |  |  |  | 254.9314 | 306.0354 | 1234.9649 | 864.6722 | 3 | 18 | 1377
Brenndauer 3 [h] pro Jahr bei Leistung | 50% | 2600 | 2033 | 19 | [9 empty] | 310.6259 | 310.6259 | 213.2232 | 3 | 18 | 1377
Brenndauer 4 [h] pro Jahr bei Leistung | 25% |  | 2034 | 20 | [6 empty] | 148.5947 | 89.1568 | 262.6367 | 315.2853 | 815.6736 | 548.9249 | 3 | 18 | 1377
|  |  | 2035 | 21 | [9 empty] | 320.0146 | 320.0146 | 211.1379 | 3 | 18 | 1377
Preis pro kWh [€] |  | 0.17 | 2036 | 22 | [9 empty] | 324.8148 | 324.8148 | 210.1029 | 3 | 18 | 1377
|  |  | 2037 | 23 | [9 empty] | 329.687 | 329.687 | 209.073 | 3 | 18 | 1377
|  |  | 2038 | 24 | [9 empty] | 334.6323 | 334.6323 | 208.0481 | 3 | 18 | 1377
Tätigkeiten |  |  | 2039 | 25 | 3917.5525 |  |  | 492.1818 |  |  |  |  | 282.9343 | 339.6518 | 5032.3204 | 3067.3546
An- und Rückfahrt [min] |  | 30 | [10 empty] | Summe (0 - 11) |  | 7807.9444 | 7314.5167 |  |  | 16524
Steigerrüstzeit pro Lichtpunkt [min] |  | 10 | [10 empty] | Summe (0 - 24) |  | 15634.1078 | 12961.652 |  |  | 34425
Tausch Leuchte/ Einbau Zusatzkomponente [min] |  | 15
Tausch Leuchtmittel/ LED Modul [min] |  | 3
Tausch Vorschaltgeräte/ Treiber [min] |  | 7
Leuchtenreinigung [min] |  | 5
Tätigkeiten BGV A3 [min] |  | 3
Installations-/ Wartungszyklen
Leuchtenreinigung [a] |  | 4
Tätigkeiten BGV A3 [a] |  | 4
Kosten
Fahrtkosten / Steigerkosten pro Stunde [€] |  | 90
Personalkosten 2 Mitarbeiter pro Stunde [€] |  | 120
Kostensteigerungen
jährliche Steigerung für Personal |  | 2%
jährliche Steigerung für Material |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Energie |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Fahrtkosten |  | 1.5%
Kalkulationszins |  | 2%
Energieeffizienzfaktor bei Komponententausch |  | 0%

## HST 50 W
|  |  |  | Jahr | Materialkosten [€] |  |  | Personalkosten [€] |  |  |  |  | Fahrtkosten [€] | Energiekosten [€] | Gesamt [€] | Kapitalwert [€]
HST 50 W Doppelbrenner |  |  |  |  | Leuchte | Leuchtmittel | Vorschalt-geräte | Installation der Leuchte | Tausch des Leucht- mittels | Tausch Vorschalt- geräte | Leuchten- reinigung | Tätigkeiten nach BGV A3 | [6 empty] | elektrische Arbeit [kWh]
Material |  |  | 2014 | 0 | 2300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 195 | 266.22 | 3061.22 | 3061.22 | 0 | 0 | 1566
|  |  | 2015 | 1 | [9 empty] | 270.2133 | 270.2133 | 264.915 | 0 | 0 | 1566
Anzahl der Lichtpunkte |  | 10 | 2016 | 2 | [9 empty] | 274.2665 | 274.2665 | 263.6164 | 0 | 0 | 1566
|  |  | 2017 | 3 | [9 empty] | 278.3805 | 278.3805 | 262.3242 | 0 | 0 | 1566
Kosten der Leuchte/ Komponente [€] |  | 230 | 2018 | 4 | [6 empty] | 108.2432 | 64.9459 | 206.9659 | 282.5562 | 662.7112 | 612.2428 | 0 | 0 | 1566
Lebensdauer der Leuchte [a] |  | 25 | 2019 | 5 | [9 empty] | 286.7945 | 286.7945 | 259.7587 | 0 | 0 | 1566
|  |  | 2020 | 6 | [9 empty] | 291.0965 | 291.0965 | 258.4853 | 0 | 0 | 1566
Kosten Leuchtmittel / LED Modul [€] |  | 18 | 2021 | 7 | [9 empty] | 295.4629 | 295.4629 | 257.2182 | 0 | 0 | 1566
Lebensdauer Leuchtmittel / LED Modul [a] |  | 12 | 2022 | 8 | [6 empty] | 117.1659 | 70.2996 | 219.6661 | 299.8949 | 707.0264 | 603.4402 | 0 | 0 | 1566
|  |  | 2023 | 9 | [9 empty] | 304.3933 | 304.3933 | 254.7027 | 0 | 0 | 1566
Kosten Vorschaltgeräte/ Treiber |  | 20 | 2024 | 10 | [9 empty] | 308.9592 | 308.9592 | 253.4541 | 0 | 0 | 1566
Lebensdauer Vorschaltgeräte/ Treiber [a] |  | 25 | 2025 | 11 | [9 empty] | 313.5936 | 313.5936 | 252.2117 | 0 | 0 | 1566
|  |  | 2026 | 12 |  | 215.2113 |  |  | 76.0945 |  | 126.8242 | 76.0945 | 233.1455 | 318.2975 | 1045.6675 | 824.5017 | 1 | 12 | 1566
|  |  | 2027 | 13 | [9 empty] | 323.0719 | 323.0719 | 249.7451 | 1 | 12 | 1566
Energie |  |  | 2028 | 14 | [9 empty] | 327.918 | 327.918 | 248.5209 | 1 | 12 | 1566
|  |  | 2029 | 15 | [9 empty] | 332.8368 | 332.8368 | 247.3026 | 1 | 12 | 1566
Systemleistung [W] |  | 58 | 2030 | 16 | [6 empty] | 137.2786 | 82.3671 | 247.4522 | 337.8293 | 804.9272 | 586.3459 | 1 | 12 | 1566
Brenndauer 1 [h] pro Jahr bei Leistung | 100% | 1400 | 2031 | 17 | [9 empty] | 342.8968 | 342.8968 | 244.884 | 1 | 12 | 1566
Brenndauer 2 [h] pro Jahr bei Leistung | 75% |  | 2032 | 18 | [9 empty] | 348.0402 | 348.0402 | 243.6836 | 1 | 12 | 1566
Brenndauer 3 [h] pro Jahr bei Leistung | 50% | 2600 | 2033 | 19 | [9 empty] | 353.2608 | 353.2608 | 242.4891 | 1 | 12 | 1566
Brenndauer 4 [h] pro Jahr bei Leistung | 25% |  | 2034 | 20 | [6 empty] | 148.5947 | 89.1568 | 262.6367 | 358.5597 | 858.948 | 578.0474 | 1 | 12 | 1566
|  |  | 2035 | 21 | [9 empty] | 363.9381 | 363.9381 | 240.1176 | 1 | 12 | 1566
Preis pro kWh [€] |  | 0.17 | 2036 | 22 | [9 empty] | 369.3972 | 369.3972 | 238.9405 | 1 | 12 | 1566
|  |  | 2037 | 23 | [9 empty] | 374.9382 | 374.9382 | 237.7693 | 1 | 12 | 1566
|  |  | 2038 | 24 | [9 empty] | 380.5622 | 380.5622 | 236.6037 | 1 | 12 | 1566
Tätigkeiten |  |  | 2039 | 25 | 3337.1743 |  |  | 492.1818 |  |  |  |  | 282.9343 | 386.2707 | 4498.5611 | 2742.0119
An- und Rückfahrt [min] |  | 30 | [10 empty] | Summe (0 - 11) |  | 7054.1179 | 6603.5893 |  |  | 18792
Steigerrüstzeit pro Lichtpunkt [min] |  | 10 | [10 empty] | Summe (0 - 24) |  | 13280.521 | 11022.5407 |  |  | 39150
Tausch Leuchte/ Einbau Zusatzkomponente [min] |  | 15
Tausch Leuchtmittel/ LED Modul [min] |  | 3
Tausch Vorschaltgeräte/ Treiber [min] |  | 7
Leuchtenreinigung [min] |  | 5
Tätigkeiten BGV A3 [min] |  | 3
Installations-/ Wartungszyklen
Leuchtenreinigung [a] |  | 4
Tätigkeiten BGV A3 [a] |  | 4
Kosten
Fahrtkosten / Steigerkosten pro Stunde [€] |  | 90
Personalkosten 2 Mitarbeiter pro Stunde [€] |  | 120
Kostensteigerungen
jährliche Steigerung für Personal |  | 2%
jährliche Steigerung für Material |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Energie |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Fahrtkosten |  | 1.5%
Kalkulationszins |  | 2%
Energieeffizienzfaktor bei Komponententausch |  | 0%

## LED 34 W
|  |  |  | Jahr | Materialkosten [€] |  |  | Personalkosten [€] |  |  |  |  | Fahrtkosten [€] | Energiekosten [€] | Gesamt [€] | Kapitalwert [€]
LED 34 W Leuchte |  |  |  |  | Leuchte | Leuchtmittel | Vorschalt-geräte | Installation der Leuchte | Tausch des Leucht- mittels | Tausch Vorschalt- geräte | Leuchten- reinigung | Tätigkeiten nach BGV A3 | [6 empty] | elektrische Arbeit [kWh]
Material |  |  | 2014 | 0 | 4500 |  |  | 300 |  |  |  |  | 195 | 156.06 | 5151.06 | 5151.06 | 0 | 0 | 918
|  |  | 2015 | 1 | [9 empty] | 158.4009 | 158.4009 | 155.295 | 0 | 0 | 918
Anzahl der Lichtpunkte |  | 10 | 2016 | 2 | [9 empty] | 160.7769 | 160.7769 | 154.5337 | 0 | 0 | 918
|  |  | 2017 | 3 | [9 empty] | 163.1886 | 163.1886 | 153.7762 | 0 | 0 | 918
Kosten der Leuchte/ Komponente [€] |  | 450 | 2018 | 4 | [6 empty] | 108.2432 | 64.9459 | 206.9659 | 165.6364 | 545.7914 | 504.2269 | 0 | 0 | 918
Lebensdauer der Leuchte [a] |  | 25 | 2019 | 5 | [9 empty] | 168.1209 | 168.1209 | 152.2723 | 0 | 0 | 918
|  |  | 2020 | 6 | [9 empty] | 170.6428 | 170.6428 | 151.5259 | 0 | 0 | 918
Kosten Leuchtmittel / LED Modul [€] |  | 80 | 2021 | 7 | [9 empty] | 173.2024 | 173.2024 | 150.7831 | 0 | 0 | 918
Lebensdauer Leuchtmittel / LED Modul [a] |  | 12 | 2022 | 8 | [6 empty] | 117.1659 | 70.2996 | 219.6661 | 175.8004 | 582.932 | 497.5268 | 0 | 0 | 918
|  |  | 2023 | 9 | [9 empty] | 178.4374 | 178.4374 | 149.3085 | 0 | 0 | 918
Kosten Vorschaltgeräte/ Treiber |  | 70 | 2024 | 10 | [9 empty] | 181.114 | 181.114 | 148.5766 | 0 | 0 | 918
Lebensdauer Vorschaltgeräte/ Treiber [a] |  | 12 | 2025 | 11 | [9 empty] | 183.8307 | 183.8307 | 147.8482 | 0 | 0 | 918
|  |  | 2026 | 12 |  | 956.4945 | 836.9327 |  | 253.6484 | 177.5539 | 126.8242 | 76.0945 | 233.1455 | 186.5882 | 2847.2819 | 2245.0623 | 1 | 12 | 918
|  |  | 2027 | 13 | [9 empty] | 189.387 | 189.387 | 146.4023 | 1 | 12 | 918
Energie |  |  | 2028 | 14 | [9 empty] | 192.2278 | 192.2278 | 145.6846 | 1 | 12 | 918
|  |  | 2029 | 15 | [9 empty] | 195.1112 | 195.1112 | 144.9705 | 1 | 12 | 918
Systemleistung [W] |  | 34 | 2030 | 16 | [6 empty] | 137.2786 | 82.3671 | 247.4522 | 198.0379 | 665.1358 | 484.5154 | 1 | 12 | 918
Brenndauer 1 [h] pro Jahr bei Leistung | 100% | 1400 | 2031 | 17 | [9 empty] | 201.0085 | 201.0085 | 143.5527 | 1 | 12 | 918
Brenndauer 2 [h] pro Jahr bei Leistung | 75% |  | 2032 | 18 | [9 empty] | 204.0236 | 204.0236 | 142.849 | 1 | 12 | 918
Brenndauer 3 [h] pro Jahr bei Leistung | 50% | 2600 | 2033 | 19 | [9 empty] | 207.0839 | 207.0839 | 142.1488 | 1 | 12 | 918
Brenndauer 4 [h] pro Jahr bei Leistung | 25% |  | 2034 | 20 | [6 empty] | 148.5947 | 89.1568 | 262.6367 | 210.1902 | 710.5785 | 478.199 | 1 | 12 | 918
|  |  | 2035 | 21 | [9 empty] | 213.343 | 213.343 | 140.7586 | 1 | 12 | 918
Preis pro kWh [€] |  | 0.17 | 2036 | 22 | [9 empty] | 216.5432 | 216.5432 | 140.0686 | 1 | 12 | 918
|  |  | 2037 | 23 | [9 empty] | 219.7913 | 219.7913 | 139.382 | 1 | 12 | 918
|  |  | 2038 | 24 | [9 empty] | 223.0882 | 223.0882 | 138.6987 | 1 | 12 | 918
Tätigkeiten |  |  | 2039 | 25 | 6529.2541 |  |  | 492.1818 |  |  |  |  | 282.9343 | 226.4345 | 7530.8048 | 4590.258
An- und Rückfahrt [min] |  | 30 | [10 empty] | Summe (0 - 11) |  | 7817.498 | 7516.7333 |  |  | 11016
Steigerrüstzeit pro Lichtpunkt [min] |  | 10 | [10 empty] | Summe (0 - 24) |  | 14102.102 | 12149.0258 |  |  | 22950
Tausch Leuchte/ Einbau Zusatzkomponente [min] |  | 15
Tausch Leuchtmittel/ LED Modul [min] |  | 10
Tausch Vorschaltgeräte/ Treiber [min] |  | 7
Leuchtenreinigung [min] |  | 5
Tätigkeiten BGV A3 [min] |  | 3
Installations-/ Wartungszyklen
Leuchtenreinigung [a] |  | 4
Tätigkeiten BGV A3 [a] |  | 4
Kosten
Fahrtkosten / Steigerkosten pro Stunde [€] |  | 90
Personalkosten 2 Mitarbeiter pro Stunde [€] |  | 120
Kostensteigerungen
jährliche Steigerung für Personal |  | 2%
jährliche Steigerung für Material |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Energie |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Fahrtkosten |  | 1.5%
Kalkulationszins |  | 2%
Energieeffizienzfaktor bei Komponententausch |  | 0%

## Zusammenfassung
Betrachtungszeitraum 11 Jahre
Kapitalwert Differenzen [€] |  |  |  |  | Kapitalwert [€]
| HME 80 W | CPO 45 W | HST 50 W Doppelbrenner | LED 34 W Leuchte
HME 80 W |  | 2030.2532 | 2741.1805 | 1828.0365 | 9344.7699
CPO 45 W |  |  | 710.9274 | -202.2166 | 7314.5167
HST 50 W Doppelbrenner |  |  |  | -913.144 | 6603.5893
LED 34 W Leuchte |  |  |  |  | 7516.7333
Energie Differenzen [kWh] |  |  |  |  | Energie [kWh]
| HME 80 W | CPO 45 W | HST 50 W Doppelbrenner | LED 34 W Leuchte
HME 80 W |  | 28596 | 26328 | 34104 | 45120
CPO 45 W |  |  | -2268 | 5508 | 16524
HST 50 W Doppelbrenner |  |  |  | 7776 | 18792
LED 34 W Leuchte |  |  |  |  | 11016
Betrachtungszeitraum 24 Jahre
Kapitalwert Differenzen [€] |  |  |  |  | Kapitalwert [€]
| HME 80 W | CPO 45 W | HST 50 W Doppelbrenner | LED 34 W Leuchte
HME 80 W |  | 5811.2584 | 7750.3696 | 6623.8845 | 18772.9103
CPO 45 W |  |  | 1939.1112 | 812.6261 | 12961.652
HST 50 W Doppelbrenner |  |  |  | -1126.4851 | 11022.5407
LED 34 W Leuchte |  |  |  |  | 12149.0258
Energie Differenzen [kWh] |  |  |  |  | Energie [kWh]
| HME 80 W | CPO 45 W | HST 50 W Doppelbrenner | LED 34 W Leuchte
HME 80 W |  | 59575 | 54850 | 71050 | 94000
CPO 45 W |  |  | -4725 | 11475 | 34425
HST 50 W Doppelbrenner |  |  |  | 16200 | 39150
LED 34 W Leuchte |  |  |  |  | 22950