## Dachflaechen
Attributtabelle Solarpotenzialanalyse Sachsen 2024: Photovoltaik Dachflächen
Feldname | Feldtyp | Einheit | Beschreibung
OBJECTID | OID |  | Systeminterne ID
Shape | Geometry |  | Systeminterne Information zur Art der Geometrie
ShapeLength | Double | m | Geometrieinformation aus dem GIS
ShapeArea | Double | m² | Geometrieinformation aus dem GIS
ags | Double |  | aus ALKIS übernommen
oi | Text |  | aus ALKIS übernommen
gfk | Integer |  | Information aus den Liegenschaftsdaten Gebäudefunktion
tile | Text |  | ID des Teilgebietes, in die die Gebäude für die Berechnung eingeteilt wurden, angelehnt an die Kachelung der Grundlagendaten
geb_id* | Text |  | Gebäude ID vergeben von IP SYSCON
richtung | Integer | ° | Absoluter Ausrichtungswert in ° -1°= Flachdach, 180°=Süd, 270°= West etc.
neigung | Integer | ° | Absoluter Neigungswert in°
mod_id | Text |  | ID der Teildachfläche Vergeben von IP SYSCON
win_median | Float | kWh/m² a | mittlere Globalstrahlung in der Heizperiode in kWh/a*m²
yr_median | Float | kWh/m² a | mittlere jährliche Globalstrahlung pro m² in kWh/a*m²
jan_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
feb_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
mrz_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
apr_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
mai_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
jun_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
jul_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
aug_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
sep_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
okt_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
nov_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
dez_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
dachtyp | Text |  | flach oder geneigt
area_2d | Integer | m² | 2D-Fläche des Daches gerundet
modarea | Integer | m² | Für die Solarnutzung geeignete Brutto - Dachflächengröße in m² (3D Fläche). Bei Flachdächern wurde bei PV-Anlagen eine Aufständerung auf 30 ° Süd zu Grunde gelegt, was einem Flächennutzungsgrad von 40 % entspricht.
modarea_ow | Integer | m² | Für die Solarnutzung geeignete Brutto - Dachflächengröße in m² (3D Fläche). Bei Flachdächern wurde bei PV-Anlagen eine Aufständerung auf 10 ° nach Osten und Westen zu Grunde gelegt.
radabs | Integer | kWh/a | Mittlere solare Einstrahlung pro m² unter Berücksichtigung der Verschattung; bei Flachdächern ist die eintreffende Strahlung auf die nach Süden aufgeständerte Fläche angegeben.
radabs_ow | Integer | kWh/a | Mittlere solare Einstrahlung pro m² unter Berücksichtigung der Verschattung;
str | Integer | kWh/a | Möglicher Stromertrag in kWh/a für jede geeignete Fläche bei einem Wirkungsgrad der PV-Module von 21,7 %.
co2 | Integer | kg/a | CO2-Einsparung pro Dachfläche bei 0,414 kg/kWh (anzunehmender Wirkungsgrad des Moduls 21,7 %). Bei Flachdächern wurde bei PV-Anlagen eine Aufständerung auf 30 ° Süd zu Grunde gelegt.
kW | Float | kW | Mögliche zu installierende kWp-Leistung bei einem Wirkungsgrad von 21,7 %. Bei Flachdächern wurde bei PV-Anlagen eine Aufständerung auf 30 ° Süd zu Grunde gelegt.
str_ow | Integer | kWh/a | Möglicher Stromertrag in kWh/a für jede geeignete Fläche bei einem Wirkungsgrad der PV-Module von 21,7 %.
co2_ow | Integer | kg/a | CO2-Einsparung pro Dachfläche bei 0,414 kg/kWh Ost-/ Westausrichtung (anzunehmender Wirkungsgrad des Moduls 21,7 %). Bei Flachdächern wurde bei PV-Anlagen eine Aufständerung auf 30 ° Süd zu Grunde gelegt.
kw_ow | Integer | kW | Mögliche zu installierende kWp-Leistung bei einem Wirkungsgrad von 21,7 % Ost-/Westausrichtung. Bei Flachdächern wurde bei PV-Anlagen eine Aufständerung auf 30 ° Süd zu Grunde gelegt.
kwh_kwp | Integer | kWh/kWp | spezifischer Stromertrag in kWh pro kWp
himmel_kat | Text |  | Kategorie der Himmelsrichtung, in die die Dachfläche ausgerichtet ist
tabellekat | Text |  | Name der Tabelle im Rechenmodul PV Dachflächen, die zur Einstrahlungsanalyse herangezogen wird
eigngpvi | Integer |  | Eignung der Fläche numerisch beschrieben; wenn eigngpv = "Geeignet" dann eigngpvi= "1"; wenn eigngpv = "Ungeeignet" dann eigngpvi = "0"
eigngpv | Text |  | Eignung der Fläche verbal beschrieben radabs >650 kWh/m² a und eine Fläche von mindestens 5 m² und mindestens 1 Modul= "Geeignet"; radabs <650 kWh/m²a und Flächen von < 5 m² und weniger als ein Modul = "Ungeeignet"
anzahl | Double |  | Anzahl der Module, die laut Modulebelegungsberechnung auf die geeeignete Dachfläche passen (Standardmodulgröße 1,7 m*1,02 m)
belegt | Double | m² | Bruttokollektorfläche der Module, die laut Modulbelegungsberechnung auf die geeignete Dachfläche passen in m² (Standardmodulgröße 1,7 m*1,02 m)
modanetto | Integer | m² | Nettokollektorfläche der Module, die laut Modulbelegungsberechnung auf die geeignete Dachfläche passen in m² (aktive Fläche Standardmodul 1,66 m *0,99 m)
modanetto_int | Double | m² | Summe der Nettokollektorflächen, die je Gebäude das gleiche Attribut tabellekat besitzen
ortsname | Text |  | Gemeinde Name
kreis | Text |  | Landkreis Name
admin | Text |  | Bezeichnung

## Freiflaechen
Attributtabelle Solarpotenzialanalyse Sachsen 2024: Solar-Freiflächen
Parameter | Feldtyp | Einheit | Beschreibung
OBJECTID | Objekt-ID | - | Systeminterne ID
oid | Objekt-ID | - | Systeminterne ID
objektart_aggregiert | Text | - | Bezeichnung der Flächennutzung
flaechenid | Text | - | ID Bezeichnung der Flächennutzung
bab_200m | Integer | - | Bundesautobahn förderfähige Freiflächen im 200 m Korridor
bab_500m | Integer | - | Bundesautobahn förderfähige Freiflächen im 500 m Korridor
bab_500m | Integer | - | EEG förderfähige Freiflächen 500 m Korridor
bab_200m | Integer | - | §35 BauGB förderfähige Freiflächen im Außenbereich 200 m Korridor
Shape_Length | Double | m² | Geometrische Information zur Länge des Polygons
Shape_Area | Double | m² | Gebmetrische Information zum Flächeninhalt des Polygons
tile | Text |  | ID des Teilgebietes, in die die Freiflächen für die Berechnung eingeteilt wurden, angelehnt an die Kachelung der Grundlagendaten
frei_id | Text |  | Freiflächen ID
prz_avarage | Double | % | Prozentuale Verschattung der Fläche
richtung | Short Integer | ° | Aurichtung der Fläche
neigung | Short Integer | ° | Neigung der Fläche
area | Long Integer | m² | Für die Solarnutzung geeignete 2D-Fläche gerundet
mod_ID | Text | - | ID der Potenzialfläche
opt_maximum | Double | kWh/m²*a | Einstrahlung bei Aufständerung Richtung Süden mit 30° Neigung unter Berücksichtigung der Verschattung
Parameter Einstrahlung
win_median | Double | kWh/m² a | mittlere Globalstrahlung in der Heizperiode in kWh/a*m²
yr_median | Double | kWh/m² a | mittlere jährliche Globalstrahlung pro m² in kWh/m²*a
jan_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
feb_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
mrz_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
apr_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
mai_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
jun_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
jul_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
aug_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
sep_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
okt_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
nov_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
dez_median | Float | Wh/m² Tag | mittlere tägliche Globalstrahlung in Wh pro m² je Monat
radabshz | Integer | kWh/a | Mittlere solare Einstrahlungsenergie in kWh/m²a auf geeignete Freiflächein der Heizperiode
gradprzhz | Integer | % | Mittlerer prozentualer Anteil der Einstrahlungsenergie auf die geeignete Fläche im Verhältnis zur maximal im Betrachtungsraum von Oktober-April möglichen Einstrahlungsenergie.
himmel_kat | Text |  | Kategorie der Himmelsrichtung, in die die Dachfläche ausgerichtet ist
tabellekat | Text |  | Name der Tabelle im Rechenmodul PV Dachflächen, die zur Einstrahlungsanalyse herangezogen wird
flaechetyp | Text | - | flache oder geneigte Fläche
area_2d | Long Integer | m² | Für die Solarnutzung geeignete 2D-Fläche gerundet
modarea | Long Integer | m² | Für die Solarnutzung geeignete Brutto - Freiflächengröße in m² (3D Fläche). Bei Flachflächen wurde bei PV-Anlagen eine Aufständerung auf 20 ° Süd zu Grunde gelegt.
radabs | Short Integer | kWh/m²a | mittlere jährliche Globalstrahlung pro m² in kWh/m²*a unter Berücksichtigung der Verschattung; bei Flachflächen ist die eintreffende Strahlung auf die nach Süden aufgeständerte Fläche angegeben.
gradprz | Integer | % | Wie viel Prozent der Einstrhalung wird auf dieser Fläche erreicht im Vergleich zu einer Optimalen Einstrahlung
str | Long Integer | kWh/a | Möglicher Stromertrag in kWh/a für jede geeignete Fläche bei einem Wirkungsgrad der PV-Module von 21,7 %. Bei Flachflächen wurde bei PV-Anlagen eine Aufständerung auf 20 ° Süd zu Grunde gelegt.
co2 | Long Integer | kg/a | CO2 -Einsparung pro Freifläche bei 0,414 kg/kWh (anzunehmender Wirkungsgrad des Moduls 21,7 %). Bei Flachdflächen wurde bei PV-Anlagen eine Aufständerung auf 20 ° Süd zu Grunde gelegt.
kw | Double | kW | Mögliche zu installierende kWp-Leistung bei einem Wirkungsgrad von 21,7 %. Bei Flachflächen wurde bei PV-Anlagen eine Aufständerung auf 20 ° Süd zu Grunde gelegt.
kwh_kwp | Short Integer | kWh/kWp | spezifischer Stromertrag pro kWp
eigngpvi | Integer |  | Eignung der Fläche numerisch beschrieben; wenn eigngpv = "Geeignet" dann eigngpvi= "1"; wenn eigngpv = "Ungeeignet" dann eigngpvi = "0"
eigngpv | Text |  | Eignung der Fläche verbal beschrieben radabs >650 kWh/m² a und eine Fläche von mindestens 5 m² und mindestens 1 Modul= "Geeignet"; radabs <650 kWh/m²a und Flächen von < 5 m² und weniger als ein Modul = "Ungeeignet"
gemeinde | Text |  | Name der Gemeinde
landkreis | Text |  | Name des Landkreises