## Erklärungen
Anleitung zur Berechnung des Energieverbrauchs nach Sektoren zur Verwendung in Energie- und THG-Bilanzen für sächsische Kommunen
Auf den folgenden Tabllenreitern werden die die wesentlichen Berechnungen zur Erstellung einer kommunalen Energie- und THG-Bilanz nach Energieträgern vorgestellt.
Orange eingefärbte Felder stellen Eingabefelder dar. Hier sind aktuell beispielhafte Zahlen einer Musterkommune eingegeben. Werden diese durch Daten einer zu bilanzierenden Kommune ersetzt, so gehen diese in die Berechnungen ein
Abkürzungen
BA | Backofen
BAFA | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BHKW | Blockheizkraftwerk
BImSchV | Verordnung zum Bundes-Immissionsschutz
DW | Durchlaufwasserheizer
EE | Erneuerbare Energien
EEV | Endenergieverbrauch
ERF | Emissionsfaktor
ERF | Einzelraumfeuerstätte
E/Z | Einzelraumfeuerstätte/Zentralfeuerungsanlage
GHD | Gewerbe-Handel-Dienstleistungen
HD | Herd
HH | Haushalte
HK | Heizkessel
KE | Kehrbezirk
KFA | Kamineinsatz/-kasette
KH | Kachelofen mit Heizeinsatz
KO | Kaminofen
KW | Kombiwassererhitzer
LFULG | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
NWL | Nennwärmeleistung
ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr
PO | Pelletofen
RH | Raumheizer
RLM | Registrierende Leistungsmessung
SLP | Standardlastprofil
UW | Umlaufwasserheizer
VM | Verbrennungsmotor
VW | Vorratswasserheizer
WP | Wärmepumpen
ZFA | Zentralfeuerungsanlage
ZIV | Zentralinnungsverband

## Importstruktur Bilanztool
Bereiche | Energieträger | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Hinweis: Diese Struktur kann sowohl für Klimaschutz-Planer als auch EcoRegion verwendet werden.
Haushalte | Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Haushalte | Heizöl EL | 0 | 0 | 23525.9938 | 0 | 0
Haushalte | Erdgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Haushalte | Fernwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Haushalte | Biomasse | 0 | 0 | 10737.9809 | 0 | 0
Haushalte | Umweltwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Haushalte | Sonnenkollektoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Haushalte | Biogase
Haushalte | Abfall
Haushalte | Flüssiggas | 964.1414 | 843.227 | 1029.9315 | 1088.8278 | 923.8753 | EcoRegion: Die Daten für die Jahre oder Zeitreihen können sektoral hier kopiert und direkt in der Dateneingabe in EcoRegion eingefügt werden. Die Reihenfolge der Energieträger entspricht dabei der Reihenfolge im System.
Haushalte | Braunkohle | 0 | 0 | 6677.0434 | 0 | 0
Haushalte | Steinkohle | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 0
Haushalte | Heizstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Haushalte | Nahwärme
Haushalte | Sonstige erneuerbare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Haushalte | Sonstige konventionelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Industrie | Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klimaschutz-Planer: Diese Tabelle entspricht der Struktur des Import-Template der Version 5.0. Vorgehensweise: Klimaschutz-Planer öffnen - linke Seite Eingabe - Import - EcoRegion - Erstelle Import-Template für Version 5.0 - Werte in die Tabelle übertragen und anschließend in den Klimaschutz-Planer importieren.
Industrie | Heizöl EL | 0 | 0 | 1988.1121 | 0 | 0
Industrie | Erdgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Industrie | Fernwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Industrie | Biomasse | 0 | 0 | 626.4676 | 0 | 0
Industrie | Umweltwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Industrie | Sonnenkollektoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Industrie | Biogase
Industrie | Abfall
Industrie | Flüssiggas | 52.769 | 53.1703 | 52.6242 | 54.8701 | 55.1466
Industrie | Braunkohle | 0 | 0 | 64.8652 | 0 | 0
Industrie | Steinkohle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Industrie | Heizstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Industrie | Nahwärme
Industrie | Sonstige erneuerbare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Industrie | Sonstige konventionelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) | Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) | Heizöl EL | 0 | 0 | 7571.0966 | 0 | 0
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) | Erdgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) | Fernwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) | Biomasse | 0 | 0 | 932.6178 | 0 | 0
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) | Umweltwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) | Sonnenkollektoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) | Biogase
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) | Abfall
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) | Flüssiggas | 227.0771 | 232.109 | 183.5014 | 177.9848 | 161.3548
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) | Braunkohle | 0 | 0 | 207.9332 | 0 | 0
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) | Steinkohle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) | Heizstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) | Nahwärme
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) | Sonstige erneuerbare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) | Sonstige konventionelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kommunale Verwaltung | Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kommunale Verwaltung | Heizöl EL | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
Kommunale Verwaltung | Erdgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kommunale Verwaltung | Fernwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kommunale Verwaltung | Biomasse | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
Kommunale Verwaltung | Umweltwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kommunale Verwaltung | Sonnenkollektoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kommunale Verwaltung | Biogase
Kommunale Verwaltung | Abfall
Kommunale Verwaltung | Flüssiggas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kommunale Verwaltung | Braunkohle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kommunale Verwaltung | Steinkohle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kommunale Verwaltung | Heizstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kommunale Verwaltung | Nahwärme
Kommunale Verwaltung | Sonstige erneuerbare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kommunale Verwaltung | Sonstige konventionelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Quellen Datenerhebung
Empfehlung der zu verwendenden Datenquellen im Rahmen der Erstellung kommunaler Energie- und THG-Bilanzen in Sachsen
Hinweis: Es werden hier die relevanten Datenquellen aufgeführt, die herangerogen werden sollten, wenn die Bilanz mit Hilfe eines Bilanzierungstools erstellt wird (EcoSpeed oder Klimaschutz-Planer) Die Datenerhebung wird auf jene Daten reduziert, welche nicht durch die Tools bereitsgestellt werden. Beispielsweise sind alle Fahrleistungen im Sektor Verkehr und die daraus errechneten Verbräuche sowie allgemein die Emissionsfaktoren in den Tools hinterlegt und müssen nicht gesondert beschafft werden.
| Datenbereich | Art der Daten / Bezugsgröße / Einheit / Energieträger | Sektoren | Quelle | kleinstmöglicher Raumbezug (kommunenscharf, Landkreis, Region, Postleitzahlen etc.) | Turnus der möglichen Datenbereitstellung durch Lieferant (monatlich, jährlich, alle 2 Jahre...) und Verfügbarkeit (n-1, n-2…) Bsp.: n-1 heißt Abfrage im aktuellen Jahr, Verfügbarkeit für davorliegendes Jahr Bezug n-x berücksichtigt dabei die Datenabfrage jeweils in der zweiten Jahreshälfte des aktuellen Jahres n | Bedeutung der Daten für die Bilanz (Relationen dargestellt anhand der amtlichen Energiebilanz Sachsens für 2020) | Welche Daten können bereitgestellt werden | Datengüte | Schwierigkeiten (Datenschutz etc.) | Varianten der Datenbereitstellung hinsichtlich Genauigkeit | Zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten der Grund- und Bilanzierungsdaten für die Kommunen und den Freistaat Sachsen | Infrastrukturen/Schnittstellen
Verbrauchs-daten | leitungsgebundene Energieversorgung | Strom (inkl. Strom für Nachtspeicherheizungen) | HH, GHD, Industrie | regionale bzw. kommunale Energieversorger / Netzbetreiber - aus Konzessionen | kommunenscharf | jährlich (meist n-2, teilweise n-1) | Sehr hohe Bedeutung für die Bilanz. In Sachsen entfallen rund 27,44 % des Endenergieverbrauchs (ohne Verkehr) auf Strom. | Stromverbrauch nach Höhe der Konzessionsabgaben, daraus Abschätzung nach Sektoren möglich | A | Unterstützungsschreiben (Legitimation) der Kommune nötig. Bei kleineren Kommunen mit ggf. größerem Industriebetrieb Geheimhaltungsfälle möglich. | Genauigkeit sehr hoch, da die tatsächlich dem Netz entnommene Menge abgefragt wird. Aufteilung auf Sektoren anhand der Konzessionsabgaben kann näherungsweise abgeschätzt werden. |  | Datenlieferung in Excel
|  | Erdgas |  | regionale bzw. kommunale Energieversorger / Netzbetreiber - aus Konzessionen |  | jährlich (meist n-2, teilweise n-1) | Sehr hohe Bedeutung für die Bilanz. In Sachsen entfallen rund 36,34 % des Endenergieverbrauchs (ohne Verkehr) auf Erdgas. | Erdgasverbrauch nach Höhe der Konzessionsabgaben oder SLP/RLM-Kunden, daraus Abschätzung nach Sektoren möglich | A | Unterstützungsschreiben (Legitimation) der Kommune nötig. Bei kleineren Kommunen mit ggf. größerem Industriebetrieb Geheimhaltungsfälle möglich. | Genauigkeit sehr hoch, da die tatsächlich dem Netz entnommene Menge abgefragt wird. Aufteilung auf Sektoren anhand der Konzessionsabgaben kann näherungsweise abgeschätzt werden. |  | Datenlieferung in Excel
|  | Fernwärme |  | regionale bzw. kommunale Energieversorger / Netzbetreiber | kommunenscharf | jährlich (n-1) | In Kommunen, in denen Fernwärme vorhanden ist, hat diese eine sehr hohe Bedeutung für die Bilanz. In Sachsen entfallen rund 11 % des Endenergieverbrauchs (ohne Verkehr) auf Fernwärme. | Fernwärmeabsatz an Verbraucher | A | Unterstützungsschreiben (Legitimation) der Kommune nötig | Genauigkeit sehr hoch, da die tatsächlich dem Netz entnommene Menge abgefragt wird. Aufteilung auf Sektoren durch Datenlieferanten möglich. |  | Datenlieferung in Excel
| nicht-leitungsgebundene Energieversorgung | Heizöl | HH, GHD, Industrie | Emissionskataster des LFULG | kommunenscharf | 2016 ¦ 2021 anschließend alle 5 Jahre | Hohe Bedeutung für die Bilanz. In Sachsen entfallen rund 15,49 % des Endenergieverbrauchs (ohne Verkehr) auf Heizöl. Aber: 2020 preisbedingt sehr hoher Absatz an Heizöl. | Art, Anzahl, Baujahr und Leistung der Kessel, Energieverbrauch | B | Unterstützungsschreiben (Legitimation) der Kommune nötig | Genauigkeit gut, da hier alle Heizölkessel erfasst sind. Der Energieverbrauch wird über typische Vollbenutzungsstunden hochgerechnet. Aufteilung auf Sektor näherungsweise über installierte Leistung möglich. | Aussagen zu Baualter und Leistungen, auf dieser Basis kann das Einsparpotenzial durch Austausch alter Kessel ermittelt werden. | Datenlieferung in Excel
|  | Biomasse | HH, GHD, Industrie | Emissionskataster des LFULG | kommunenscharf | 2016 ¦ 2021 anschließend alle 5 Jahre | Hohe Bedeutung für die Bilanz. In Sachsen entfallen 6,18 % des Endenergieverbrauchs (ohne Verkehr) auf Biomasse. | Art, Anzahl, Baujahr und Leistung der Kessel, untergliedert in Stückholz, Pellets und Hackschnitzel, Energieverbrauch | B | Unterstützungsschreiben (Legitimation) der Kommune nötig | Genauigkeit gut, da hier alle Biomassekessel erfasst sind. Der Energieverbrauch wird über typische Vollbenutzungsstunden hochgerechnet. Aufteilung auf Sektoren näherungsweise über Leistung möglich. | Aussagen zu Baualter und Leistungen, auf dieser Basis kann das Einsparpotenzial durch Austausch alter Kessel ermittelt werden. | Datenlieferung in Excel
|  | Solarthermie | HH, GHD | Solaratlas, BAFA | nach Postleitzahlen | monatlich (n) | Für die Bilanz eher geringere Bedeutung (0,54 % des Endenergieverbrauchs in Sachsen - ohne Verkehr). Aber wichtig, um Ausbau der EE zu monitoren. | geförderte Anlagen: Anzahl, Kollektorfläche, Art, Technik, Sektor | C | Nur geförderte Anlagen seit 2001 | Aus den Kollektorflächen kann die Wärmeerzeugung berechnet werden. | Ableitung des Ausbaus der EE | Datenlieferung in Excel
|  | Umweltwärme | HH, GHD | Wärmepumpentarif Energieversorger | kommunenscharf | jährlich (meist n-2, teilweise n-1) | Für die Bilanz eher geringere Bedeutung (0,87 % des Endenergieverbrauchs in Sachsen - ohne Verkehr). Aber wichtig, um Ausbau der EE zu monitoren. | Stromverbrauch der Wärmepumpen | B | Unterstützungsschreiben (Legitimation) der Kommune nötig | Aus dem Stromverbrauch der Wärmepumpen kann über die durchschnittliche Leistungszahl die Wärmeerzeugung berechnet werden. | Ableitung des Ausbaus der EE | Datenlieferung in Excel
|  | Kohle | HH, GHD, Industrie | Emissionskataster des LFULG | kommunenscharf | 2016 ¦ 2021 anschließend alle 5 Jahre | Für die Bilanz eher geringere Bedeutung (1,93 % des Endenergieverbrauchs in Sachsen - ohne Verkehr). | Art, Anzahl, Baujahr und Leistung der Kessel, Energieverbrauch | B | Unterstützungsschreiben (Legitimation) der Kommune nötig | Genauigkeit gut, da hier alle Kohlekessel erfasst sind. Der Energieverbrauch wird über typische Vollbenutzungsstunden hochgerechnet. Aufteilung auf Sektoren näherungsweise über Leistung möglich. | Aussagen zu Baualter und Leistungen, auf dieser Basis kann das Einsparpotenzial durch Austausch alter Kessel ermittelt werden. | Datenlieferung in Excel
|  | Flüssiggas | HH, GHD, Industrie | Sächsische Energiebilanz | Bundesland | jährlich (n-2) | Für die Bilanz eher geringere Bedeutung (1,38 % des Endenergieverbrauchs in Sachsen - ohne Verkehr). | Abschätzung anhand von Länderwerten | C | keine | Nur überschlägige Berechnung anhand von Länderwerten, keine Regionalisierung möglich. Abschätzung über Einwohner- und Beschäftigtenzahlen. | Aussagen zu Baualter und Leistungen, auf dieser Basis kann das Einsparpotenzial durch Austausch alter Kessel ermittelt werden. | Datenlieferung in Excel
| Verkehr | Kraftstoffe | Verkehr - ÖPNV | regionale/lokale Verkehrsanbieter | regionale Daten der Verkehrsanbieter | jährlich (n-1) | Eher geringere Bedeutung. Keine Aussage zu Verbrauch in Sachsen möglich. | Regionaldaten zu Verbräuchen. Diese müssen für das Kommunalgebiet abgeschätzt werden. Hierzu können die Verkehrsanbieter auf Basis ihres Streckennetzes den Verbrauchsanteil in der Kommune zumindest grob abschätzen. | C | Nur Abschätzungen möglich, da Bilanzgebiet in der Regel nicht Gebiet des Verkehrsanbieter entspricht. Daten nur bedingt belastbar. | Datengenauigkeit kann nur abgeschätzt werden. Keine Alternativen bekannt.
|  |  | Verkehr - kommunaler Fuhrpark | Verwaltung | kommunenscharf | jährlich (n-1), wenn Kommune Daten erhebt | Sehr geringer Bedeutung für die Bilanz, aber wichtig, da die Kommune hier direkten Zugriff hat. | Energieverbräuche nach Energieträgern | A | keine | Die Daten sollten möglichst nach Benzin, Diesel, Flüssiggas, Erdgas und Strom aufgegliedert sein, um eine möglichst hohe Genauigkeit zu gewährleisten. | Direkter Zugriff der Kommune auf Umstellung des Fuhrparks, dadurch Abbildung lokaler Erfolge möglich.
| Liegenschaftsdaten | Strom, Erdgas, Heizöl, Fernwärme etc. | Kommunale Gebäude | Verwaltung | gebäudescharf | jährlich (n-1), wenn Kommune Daten erhebt | Gemessen am Endenergieverbrauch der gesamten Kommune, ist die Bedeutung für die Bilanz in den meisten Kommunen mit 1 bis 3 % sehr gering. Aber: hier hat die Kommune direkten Zugriff, daher wichtig. | Energieverbräuche der kommunalen Gebäude nach Energieträgern | A | Aufwand für Kommunen hoch, welche die Verbräuche ihrer Gebäude nicht gesondert erfassen. | Von den Kommunen sollten die Verbräuche gebäudescharf geliefert werden, um spätere Erfolge einzelner Maßnahmen in den Gebäuden abbilden zu können. Für die Bilanz an sich sind auch die aggregierten Verbräuche des Gebäudebestandes ausreichend. | Direkter Zugriff der Kommune auf eigene Objekte, dadurch Abbildung lokaler Erfolge möglich.
| Straßenbeleuchtung | Strom | Kommune | Verwaltung / Versorger | kommunenscharf | jährlich (n-1) | Gemessen am Gesamtverbrauch eher geringe Bedeutung, aber meist direkter Zugriff der Kommune und daher wichtig. | Stromverbrauch | A | keine | Genauigkeit sehr hoch. Durch die Kenntnis des Stromverbrauchs sowie der Technik und Anzahl der Leuchtpunkte können Kennwerte gebildet werden. | Direkter Zugriff der Kommune, daher Abbildung von Erfolgen der Kommune möglich.
Erzeugungs-daten | Stromerzeugung / Stromeinspeisung | fossil nach Energieträgern |  | regionale bzw. kommunale Energieversorger / Netzbetreiber | kommunenscharf | jährlich (n-1) | Hohe Bedeutung. Die lokale Stromerzeugung bestimmt den Emissionsfaktor des lokalen Strommixes. Dieser ist nötig, um in einer Nebenbilanz die Emissionen unter Berücksichtigung des Lokalmixes auszuweisen. In der Hauptbilanz wird gemäß BISKO aber mit dem bundesweiten Strommix gerechnet. | installierte Leistung, Brennstoffeinsatz und Erzeugung nach Energieträgern | A | Unterstützungsschreiben (Legitimation) der Kommune nötig | Sehr hohe Genauigkeit der Daten für alle Erzeugungsanlagen. | Lokale Erzeugung, insbes. Bei Fernwärme hohe politische Bedeutung. | Datenlieferung in Excel
|  | erneuerbar nach Energieträgern |  | regionale bzw. kommunale Energieversorger / Netzbetreiber | kommunenscharf | jährlich (n-1) |  | EEG und nicht-EEG Anlagen: installierte Leistung und Erzeugung nach Energieträgern | A | Unterstützungsschreiben (Legitimation) der Kommune nötig |  | Häufige Verwendung des Standes zum Ausbau der EE in der Kommunalpolitik. | Datenlieferung in Excel
| Fernwärmeerzeugung / Wärmeeinspeisung | fossil nach Energieträgern |  | regionale bzw. kommunale Energieversorger / Netzbetreiber | kommunenscharf | jährlich (n-1) | Sehr hohe Bedeutung in Kommunen mit Fernwärme. Die lokale Fernwärmeerzeugung bestimmt den Emissionsfaktor der Fernwärme. | installierte Leistung, Brennstoffeinsatz und Erzeugung nach Energieträgern | A | Unterstützungsschreiben (Legitimation) der Kommune nötig | Sehr hohe Genauigkeit der Daten für alle Erzeugungsanlagen. | Lokale Erzeugung, insbes. Bei Fernwärme hohe politische Bedeutung.
|  | erneuerbar nach Energieträgern |  | regionale bzw. kommunale Energieversorger / Netzbetreiber | kommunenscharf | jährlich (n-1) |  | installierte Leistung, Brennstoffeinsatz und Erzeugung nach Energieträgern | A | Unterstützungsschreiben (Legitimation) der Kommune nötig |  | Häufige Verwendung des Standes zum Ausbau der EE in der Kommunalpolitik.

## Datenlieferung LfULG
Datenabfrage KFA Sachsen 2020/2021; Ergebnistabelle: Anzahl, NWL, Endenergieverbrauch und Emissionen
Musterstadt, Stadt
Das LfULG stellt für die zu bilanzierende Kommune die Daten in Form der aufgeführten Tabelle bereit.
Die Werte in der Tabelle müssen durch die Werte der Datenlieferung für die zu bilanzierende Kommune ausgetauscht werden.
Feuer- | Feuer- | Größen- | Brennstoff | [5 empty] | Anzahl | [5 empty] | Anzahl | Anzahl | Anzahl | NWL | EEV
stätten- | stätten- | klasse | nach | [11 empty] | ∑ | ∑ | gesamt |  | EndEnergie
art | art |  | 1. BImSchV | [5 empty] | Altersstufe | [5 empty] | mit | ohne |  |  | Verbrauch
| nach ZIV |  |  | - 1969 | 1970-1979 | 1980-1984 | 1985-1989 | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000-2004 | 2005-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 | 2020 - | Baujahr | Angabe | ∑ | ∑ | ∑
|  | kW | [12 empty] | x | x | x | kW | TJ | bar: - 1969 to Altersstufe 2020 -
Festbrennstoffe, Biomasse
ZFA
Stückholzkessel (manuell) | HK | 0 - 25 | 4; 4.1; 6; 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | 26 | 82.4016 | 108.4016 | 1742.2048 | 6.0068
Stückholzkessel (manuell) |  | >25 - 50 | 4; 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 18.4481 | 28.4481 | 1056.9706 | 3.5544
Heizkessel (manuell) |  | >50 | 4; 4.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.2299 | 5.2299 | 570.6784 | 3.0157
Pelletkessel | HK ------ PO | >10 - 25 | 5a ------ 4, 4.1, 5a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20.9079 | 30.9079 | 523.6192 | 1.7989
Pelletkessel |  | >25 - 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4.9195 | 9.9195 | 371.476 | 1.2933
Pelletkessel |  | >50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.2299 | 272.9917 | 0.84668
Hackschnitzelkessel (autom.) | HK | 0 - 25 | 4.2; 5; 8; 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hackschnitzelkessel (autom.) |  | >25 - 50 | 4.2; 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0.16799
Hackschnitzelkessel (autom.) |  | >50 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4597 | 2.4597 | 196.0577 | 0.64815
Einblasfeuerung | HK | >50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unterschubfeuerung | HK | >25 | 8; 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vorofenfeuerung | HK | >25 | 6; 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
∑ oder MW ZFA |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 21 | 10 | 6 | 56 | 131.5966 | 187.5966 | 4778.9984 | 17.332
ERF
Dauerbrandöfen | RH |  | 4; 4.1 u.a. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 28 | 58 | 8 | 121 | 24.5975 | 145.5975 | 929.6211 | 2.3059
Kachelöfen/ Grundöfen … | KH, KE, GO, SG, SP |  | 4; 4.1 u.a. | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 44 | 56 | 81 | 61 | 52 | 11 | 322 | 211.5385 | 533.5385 | 4388.3924 | 11.705
Kaminöfen | KO |  | 4; 4.1 u.a. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 37 | 129 | 152 | 70 | 15 | 419 | 383.721 | 802.721 | 5468.3531 | 11.5136
Pelletöfen | PO ------ HK | ≤10 | 4, 5a ------ 5a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
offene Kamine | OK |  | 4; 4.1 u.a. | 3 | 2 | 10 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 31.9767 | 73.9767 | 1064.5459 | 1.357
Badeöfen | VW |  | 4; 4.1 u.a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Herde | HD, HE |  | 4; 4.1 u.a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 20 | 13.5286 | 33.5286 | 227.9895 | 0.12088
Räucheranlagen | RA |  | 4; 4.1; 5; 4.2; 5a | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.3792 | 11.3792 | 31.927 | 0.054
sonstige | sonstige |  | alle BiobrSt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.6896 | 5.6896 | 37.8539 | 0.0612
∑ oder MW ERF |  |  |  | 14 | 3 | 10 | 22 | 17 | 67 | 102 | 221 | 250 | 188 | 36 | 930 | 676.4312 | 1606.4312 | 12148.683 | 27.1175
∑ oder MW Biomasse-FSt. |  |  |  | 14 | 3 | 11 | 22 | 17 | 67 | 105 | 236 | 271 | 198 | 42 | 986 | 808.0278 | 1794.0278 | 16927.6814 | 44.4494
Festbrennstoffe, Steinkohle
ZFA
Heizkessel (manuell+autom.) | HK | 0 - 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkessel (manuell+autom.) |  | >15 - 50 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.94803 | 2.948 | 87.4462 | 0.34358
Heizkessel (manuell+autom.) |  | > 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
∑ oder MW ZFA |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.94803 | 2.948 | 87.4462 | 0.34358
ERF
Dauerbrandöfen | RH |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sonstige | sonstige |  | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.7921 | 7.7921 | 64.9355 | 0.17497
∑ oder MW ERF |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.7921 | 7.7921 | 64.9355 | 0.17497
∑ oder MW Steinkohle-FSt. |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.7401 | 10.7401 | 152.3817 | 0.51856
Festbrennstoffe, Braunkohle
ZFA
Heizkessel (manuell+autom.) | HK | 0 - 15 | 1; 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8.5322 | 14.5322 | 186.7405 | 0.7948
Heizkessel (manuell+autom.) |  | >15 - 50 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 24.6487 | 45.6487 | 1088.4825 | 4.3557
Heizkessel (manuell+autom.) |  | > 50 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.94803 | 1.948 | 115.9541 | 0.46703
∑ oder MW ZFA |  |  |  | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28 | 34.129 | 62.129 | 1391.1771 | 5.6175
ERF
Dauerbrandöfen | RH |  | 1; 3 | 25 | 6 | 15 | 51 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 125 | 125.1395 | 250.1395 | 1230.4818 | 3.3094
Kachelöfen/ Grundöfen … | KH, KE, GO, SG, SP |  | 1; 3 | 82 | 51 | 71 | 158 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 414 | 363.1462 | 777.1462 | 4708.0026 | 14.1796
Kaminöfen | KO |  | 1; 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18.0125 | 36.0125 | 230.9276 | 0.56096
Kamine | OK |  | 1; 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94803 | 0.94803 | 9.1487 | 0.013847
Badeöfen | VW |  | 1; 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 55.9336 | 81.9336 | 435.8877 | 0.19418
Herde | HD, HE |  | 1; 3 | 10 | 7 | 18 | 45 | 17 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 131 | 172.5409 | 303.5409 | 1475.8826 | 0.88058
sonstige | sonstige |  | 1; 3; 3a | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18.9605 | 37.9605 | 200.147 | 0.26334
∑ oder MW ERF |  |  |  | 118 | 78 | 113 | 273 | 36 | 27 | 25 | 35 | 16 | 7 | 5 | 733 | 754.6813 | 1487.6813 | 8290.478 | 19.402
∑ oder MW Braunkohle-FSt. |  |  |  | 118 | 80 | 117 | 286 | 39 | 28 | 26 | 36 | 18 | 8 | 5 | 761 | 788.8102 | 1549.8102 | 9681.6552 | 25.0194
Festbrennstoffe, Kohle
∑ oder MW Kohle-FSt. |  |  |  | 119 | 82 | 119 | 287 | 39 | 28 | 26 | 36 | 18 | 8 | 5 | 767 | 793.5504 | 1560.5504 | 9834.0369 | 25.538
Festbrennstoffe, alles
∑ oder MW Festbrennstoffe |  |  |  | 133 | 85 | 130 | 309 | 56 | 95 | 131 | 272 | 289 | 206 | 47 | 1753 | 1601.5782 | 3354.5782 | 26761.7183 | 69.9874
flüssige Brennstoffe
Heizkessel mit Gebläsebrenn. | HK | 0 - 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1.8619 | 7.8619 | 112.5313 | 0.42909
(einschl. Verdampfungs- |  | >25 - 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 49 | 11 | 9 | 5 | 6 | 1 | 211 | 249.4968 | 460.4968 | 11025.0349 | 44.6652
brenner u. Brennwertkessel) |  | > 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 22.343 | 43.343 | 16455.422 | 71.9952
BHKW | BH |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93096 | 0.93096 | 9.3015 | 0.03744
Verbrennungsmotoren | VM |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notstromaggregate | NO |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompressionswärmepumpen | WP, WA, FC |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sonst. Energieerzeugung/ Heizung/ Trocknung | LE, SD, SH, LT, HO, SO, SF, BO |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.7238 | 5.7238 | 441.982 | 1.3766
Küchengeräte | GK, KK, BA, BP, KB, FT, GY, KV, RT, EA, SI, WB, WO |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.93096 | 4.931 | 318.9163 | 0.5904
Waschen/Reinigen | RD, WM, WT, WK, WL |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.8619 | 3.8619 | 26.1424 | 0.069552
Raumheizer u. sonstige | RH, sonstige |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7238 | 4.7238 | 73.9062 | 0.12324
∑ oder MW Öl-FSt. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 53 | 13 | 11 | 7 | 9 | 1 | 247 | 284.8733 | 531.8733 | 28463.2366 | 119.2867
gasförmige Brennstoffe
Heizkessel alle | HK | 0 - 25 | 10-12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 159 | 78 | 32 | 20 | 30 | 54 | 16 | 393 | 167.3432 | 560.3432 | 10690.2439 | 39.4746
(HW+BW) |  | >25 - 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 74 | 43 | 15 | 12 | 43 | 4 | 254 | 110.8901 | 364.8901 | 13140.2662 | 47.3024
|  | > 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 49 | 21 | 14 | 11 | 18 | 2 | 148 | 53.4288 | 201.4288 | 31682.2516 | 116.6325
Durchlaufwasserheizer | DW |  | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 56 | 17.1376 | 73.1376 | 1433.6573 | 1.6745
Vorratswasserheizer | VW |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.0405 | 14.0405 | 98.4336 | 0.11487
Raumheizer | RH |  | 10 | 14 | 2 | 0 | 3 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 56 | 26.2104 | 82.2104 | 359.3553 | 0.5537
Uml/KombiwaHeiz. (BW+HW) | KW; UW |  | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127 | 296 | 194 | 145 | 267 | 191 | 91 | 1315 | 685.5021 | 2000.5021 | 46433.0747 | 164.3574
BHKW | BH |  | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4.0324 | 13.0324 | 381.2268 | 1.3694
Verbrennungsmotoren | VM |  | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notstromaggregate | NO |  | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompressionswärmepumpen | WP, WA, FC |  | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0.0612
sonst. Energieerzeugung/ Heizung/ Trocknung | LE, SD, SH, LT, HO, SO, SF, BO |  | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 8 | 10 | 1 | 39 | 6.0485 | 45.0485 | 1424.9822 | 4.1003
Küchengeräte | GK, KK, BA, BP, KB, FT, GY, KV, RT, EA, SI, WB, WO |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.0405 | 10.0405 | 509.1899 | 0.9126
Waschen/ Reinigen | RD, WM, WT, WK, WL |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 120 | 0.3024
sonstige | sonstige |  | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0243 | 6.0243 | 1367.1998 | 2.1113
∑ oder MW Gas-FSt. |  |  |  | 24 | 2 | 0 | 5 | 435 | 519 | 308 | 205 | 338 | 335 | 119 | 2290 | 1083.6982 | 3373.6982 | 107656.8812 | 378.9672
unbekannter Brennstoff
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
alle Brennstoffe
∑ oder MW alle Feuerstätten |  |  |  | 157 | 87 | 130 | 314 | 644 | 667 | 452 | 488 | 634 | 550 | 167 | 4290 | 2970.1497 | 7260.1497 | 162881.8361 | 568.2414

## Berechnung Öl, Kohle, Biomasse
Verbräuche von Heizöl, Braunkohle, Steinkohle und Biomasse
Basisquelle: LfULG Emissionskataster
Hinweis: Für das Jahr 2020 wurde hier rechnerisch dargestellt, welche Energieverbräuche sich auf Basis der Datenlieferung des LFULG ergeben. Werden die farblich hinterlegten Felder in der Datenlieferung durch die Werte für die Bilanzkommune überschrieben, ergbit sich der abgeschätzte sektorale Verbrauch.
Für die Abschätzung der Jahre vor und nach 2020 können eigene Abschätzungen zur Entwicklung anhand der Orientierungswerte in 2020 getroffen werden.
Heizöl | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verteilungsschlüssel
MWh | [5 empty] | Verteilung nach Abschätzung über Länderbilanzwerte
Haushalte |  |  | 23525.9938 |  |  | Annahme 71 % des Gesamtverbrauchs in HH gemäß Länderbilanz Sachsen 2020
Industrie |  |  | 1988.1121 |  |  | Annahme 6 % des Gesamtverbrauchs in Industrie gemäß Länderbilanz Sachsen 2020
Gewerbe |  |  | 7571.0966 |  |  | Annahme 23 % des Gesamtverbrauchs in GHD gemäß Länderbilanz Sachsen 2020
Kommunale Gebäude |  |  | 50 |  |  | Daten für Kommunale Gebäude aus Datenlieferung der Kommune
Summe |  |  | 33135.2025 |  |  | 33135.2025 | Gesamtwert aus Datenlieferung LfULG
Braunkohle | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verteilungsschlüssel
MWh | [5 empty] | LfULG 2020/2021 | sektorale Verteilung anhand der installierten Leistung abgeschätzt
Haushalte |  |  | 6677.0434 |  |  | Annahme: 90% der Kessel bis 50 kW, alle Einzelraumfeuerstätten
Industrie |  |  | 64.8652 |  |  | Annahme: 50% der Kessel über 50 kW
Gewerbe |  |  | 207.9332 |  |  | Annahme: 10 % der Kessel bis 50 kW, 50% der Kessel über 50 kW
Kommunale Gebäude |  |  | 0 |  |  | Daten für Kommunale Gebäude aus Datenlieferung der Kommune
Summe |  |  | 6949.8417 |  |  | 6949.8417 | Gesamtwert aus Datenlieferung LfULG
Steinkohle | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verteilungsschlüssel
MWh | [5 empty] | LfULG 2020/2021 | sektorale Verteilung anhand der installierten Leistung abgeschätzt
Haushalte |  |  | 134.5 |  |  | Annahme: 90% der Kessel bis 50 kW, alle Einzelraumfeuerstätten
Industrie |  |  | 0 |  |  | Annahme: 50% der Kessel über 50 kW
Gewerbe |  |  | 9.544 |  |  | Annahme: 10 % der Kessel bis 50 kW, 50% der Kessel über 50 kW
Kommunale Gebäude |  |  | 0 |  |  | Daten für Kommunale Gebäude aus Datenlieferung der Kommune
Summe |  |  | 144.044 |  |  | 144.044 | Gesamtwert aus Datenlieferung LfULG
Biomasse | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verteilungsschlüssel
MWh | [5 empty] | LfULG 2020/2021 | sektorale Verteilung anhand der installierten Leistung abgeschätzt
Haushalte |  |  | 10737.9809 |  |  | 90 % der Kessel bis 50 kW, alle Einzelraumfeuerstätten --- Aufteilung Haushalte/Gewerbe Orientierung an Länderbilanz
Industrie |  |  | 626.4676 |  |  | 50% der Kessel ab 50 kW Industrie --- Annahme IE Leipzig
Gewerbe |  |  | 932.6178 |  |  | 10 % der Kessel bis 50 kW und 50 % der Kessel über 50 kW --- Aufteilung Haushalte/Gewerbe Orientierung an Länderbilanz
Kommunale Gebäude |  |  | 50 |  |  | Daten für Kommunale Gebäude aus Datenlieferung der Kommune
Summe |  |  | 12347.0663 |  |  | 12347.0663 | Gesamtwert aus Datenlieferung LfULG

## Fernwärme
Fernwärme
Basisquelle: Netzbetreiber
Einheit
Sektoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Haushalte | [5 empty] | Daten des FW-Netzbetreibers hier eintragen
Industrie | [5 empty] | Daten des FW-Netzbetreibers hier eintragen
GHD | [5 empty] | Daten des FW-Netzbetreibers hier eintragen und Verbrauch der Kommunalen Gebäude von GHD abziehen
Kommunale Gebäude | [5 empty] | Daten für Kommunale Gebäude aus Datenlieferung der Kommune
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Erdgas
Verbräuche von Erdgas
Basisquelle: Netzbetreiber
Wichtig: Vom Netzbetreiber werden die Erdgas-Daten in aller Regel brennwertbezogen geliefert. Diese müssen auf den Heizwert umgerechnet werden!
MWh | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Faktor zur Umrechnung vom Brennwert auf den Heizwert für Erdgas: | 0.901
SLP | [5 empty] | Wenn Datenlieferung des Netzbetreibes nach SLP und RLM-Kunden erfolgt, hier eintragen
RLM | [5 empty] | Wenn Datenlieferung des Netzbetreibes nach SLP und RLM-Kunden erfolgt, hier eintragen
Input Kraftwerke | [5 empty] | Erdgas-Input in Kraftwerke (z.B. für Fernwärmeerzeugung) immer mit abfragen und hier eingeben. Diese muss vom Verbrauch abgezogen werden, da diese Mengen sonst doppelt bilanziert werden (einmal als Erdgasmenge und einmal in der Fernwärme)
bereinigte Verbräuche um Kraftwerksinput in MWh | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
SLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufteilung auf Sektoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Wenn der Netzbetreiber die Aufteilung nach Sektoren liefern kann, dann diese direkt hier eintragen
MWh
Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Datenlieferung der Kommune (z.B. aus KEM oder EEA wenn vorhanden), die Menge wird dann aus dem GHD-Sektor abgezogen, da sie eine Teilmenge daraus darstellt
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nebenrechnung: Schlüssel zur Verteilung von RLM- und SLP-Angaben auf die Sektoren. | [5 empty] | Verteilschlüssel nötig, wenn Netzbetreiber "nur" die SLP und RLM-Mengen liefert
SLP in MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
davon HH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
davon GHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
in %
Haushalte | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Verteilung gemäß Erfahrungswerten und Rückfragen bei Netzbetreibern
Gewerbe | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Verteilung gemäß Erfahrungswerten und Rückfragen bei Netzbetreibern
RLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
davon GHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
davon Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
in %
GHD | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | Verteilung gemäß Erfahrungswerten und Rückfragen bei Netzbetreibern
Industrie | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | Verteilung gemäß Erfahrungswerten und Rückfragen bei Netzbetreibern

## Strom, Heizstrom, WP
Verbräuche von Strom, Heizstrom und Umweltwärme (Wärmepumpen)
Basisquelle: Netzbetreiber
MWh | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Stromverbrauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
davon SLP-Kunden | [5 empty] | Wenn Netzbetreiber Daten nach SLP und RLM-Mengen liefert, hier eintragen
davon RLM-Kunden | [5 empty] | Wenn Netzbetreiber Daten nach SLP und RLM-Mengen liefert, hier eintragen
Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 % des SLP-Verbrauchs (ca. 2/3 des SLP-Verbrauchs) - Verteilung auf Basis von Abschätzungen der Netzbetreiber und Datenlieferungen im Rahmen der Feldtest-Projekte, in den Standardlastprofil-Kunden (SLP )sind demnach ca. 67% Haushalts-Kunden. Wenn der Netzbetreiber die Unterteilung nach Sektoren liefert, dann Berechnung überschreiben
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 % des RLM-Verbrauchs - Verteilung auf Basis von Abschätzungen der Netzbetreiber, in den Kunden mit registrierender Leistungsmessung (RLM) sind demnach ca. 80% Industrie-Kunden. Wenn der Netzbetreiber die Unterteilung nach Sektoren liefert, dann Berechnung überschreiben
Gewerbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 % des RLM-Verbrauchs + 33 % des SLP-Verbrauchs - Verteilung auf Basis von Abschätzungen der Netzbetreiber und Datenlieferungen im Rahmen der Feldtest-Projekte, in den Kunden mit registrierender Leistungsmessung (RLM) sind demnach ca. 20% Gewerbe-Kunden und in den SLP-Kunden rund 33% Gewerbe-Kunden. Wenn der Netzbetreiber die Unterteilung nach Sektoren liefert, dann Berechnung überschreiben
Elektro-Speicherheizung (Heizstrom) | [5 empty] | Wenn Netzbetreiber diese Daten liefert, dann eintragen, wenn unbekannt, dann auf 0 setzen
Elektro-Wärmepumpen | [5 empty] | Wenn Netzbetreiber diese Daten liefert, dann eintragen, wenn unbekannt, dann auf 0 setzen
Hinweis: Wenn die Datenlieferung des Netzbetreibers nach SLP-Kunden und RLM-Kunden erfolgt, dann sollte direkt dort nach einer sektoralen Einschätzung gefragt werden und die überschlägige Berechnung in den Zeilen 9 bis 11 überschreiben werden! Liegen keine weiteren Informationen vom Netzbetreiber zur sektoralen Aufteilung vor, dann Berechnungsvorlage so nutzen.
Kommunale Einrichtungen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung | [5 empty] | Entweder vom Netzbetreiber oder direkt durch Kommune, wenn Daten nicht vorhanden, dann auf 0 setzen
Stromverbrauch kommunale Gebäude | [5 empty] | Datenlieferung der Kommune (z.B. aus KEM oder EEA wenn vorhanden), wenn nicht vorhanden, dann auf 0 setzen
Heizstrom Kommunale Gebäude | [5 empty] | Datenlieferung der Kommune (z.B. aus KEM oder EEA wenn vorhanden), wenn nicht vorhanden, dann auf 0 setzen
Strom für Wärmepumpen komm. Gebäude | [5 empty] | Datenlieferung der Kommune (z.B. aus KEM oder EEA wenn vorhanden), wenn nicht vorhanden, dann auf 0 setzen
Berechnung Sektoren für Basisbilanz
Strom (ohne Heizstrom) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Sektoren
Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizstrom (Nachtspeicherheizungen) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Sektoren
Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annahme IE Leipzig: 95% der Nachtspeicherheizungen in Haushalten
Industrie | [5 empty] | Annahme IE Leipzig: Keine Nachtspeicherheizungen in Industrie - beliebig in Formel einstellbar, aber: Summe aus Sektoren muss 100% ergeben
GHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annahme IE Leipzig: 5% der Nachtspeicherheizungen im Gewerbe - beliebig in Formel einstellbar, aber: Summe aus Sektoren muss 100% ergeben
Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siehe Zeile 17, direkt aus Datenlieferung Kommune
Strom für WP | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Sektoren
Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annahme IE Leipzig: 94% der Wärmepumpen in Haushalten - beliebig einstellbar in Formel - aber: Summe aus Sektoren muss 100% ergeben
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annahme IE Leipzig: 1% der Wärmepumpen in Industrie - beliebig einstellbar in Formel - aber: Summe aus Sektoren muss 100% ergeben
GHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annahme IE Leipzig: 5% der Wärmepumpen im Gewerbe - beliebig einstellbar in Formel - aber: Summe aus Sektoren muss 100% ergeben
Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siehe Zeile 18, direkt aus Datenlieferung Kommune
Umweltwärme - aus Strom für WP berechnet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Sektoren
Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gemäß Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. wird die erneuerbare Wärme aus Wärmepumpen aus der Differenz der gesamten Nutzwärme aus Wärmepumpen und dem Stromverbrauch der Wärmepumpen gebildet.
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annahme: Jahresarbeitszahl im Durchschnitt bei 4; aus 1 kWh werden 4 kWh also Wärme abzüglich des Stromeinsatzes, Umrechnungszahl also 3
GHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Studien/umsetzung-verfahren-ermittlung-energieverbrauch-nicht-amtliche-statisik-langfassung.pdf
Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Solarthermie
Wärme aus Solarthermie
Basisquelle: Solaratlas.de
Fläche | m² | Sektoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  | Privat | [5 empty] | Aus Solaratlas Flächen summieren und eingeben
|  | Gewerbe | [5 empty] | Aus Solaratlas Flächen summieren und eingeben
|  | Industrie | [5 empty] | Aus Solaratlas Flächen summieren und eingeben
|  | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Anteil GHD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Anteil GHD muss im Klimaschutz-Planer angegeben werden
Energie | MWh | Sektor | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  | Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gewerbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Komm. Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Datenlieferung der Kommune (z.B. aus KEM oder EEA wenn vorhanden)
|  | Faktor kWh/m² | 826.3 | 780.9 | 778.9 | 778.9 | 800 | Das ist der Umrechnungsfaktor gemäß Klimaschutzplaner; hier wird berücksichtigt, dass es auch einen Teil ungeförderte Anlagen gibt. Normalerweise beträgt die Wärmeerzeugung je m² je nach Neigung und Strahlungsbedingungen zwischne 400 und 600 kWh je m²
bis 2021 aus Klimaschutz-Planer übernommen, 2022 geschätzt
Hinweis: | In den Bilanzierungstools können entweder die Förderdaten eingegeben werden, oder aber der hier berechnete Endenergieverbrauch.
Unterschied EcoSpeed und Klimaschutz-Planer: Bei Eingabe der Förderdaten werden im Klimaschutz-Planer auch ungeförderte Anlagen hinzugeschätzt, bei EcoSpeed erfolgt keine pauschale Zuschätzung. Hier ist ein Faktor von 500 kWh/m² voreingestellt, kann aber händisch angepasst werden. Vom IE Leipzig wird die Variante analog Berechnung im Klimaschutz-Planer empfohlen.

## Flüssiggas
Wärme aus Flüssiggas
Basisquelle: Sächsische Energiebilanz
Einheit | MWh | Sektoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Sachsen |  | Haushalte | 786666.6667 | 687222.2222 | 837222.2222 | 881944.4444 | 753888.8889 | Amtliche Energiebilanzen Sachsen bis 2020 ¦ Prognose IE Leipzig Länderbilanz 2021 und 2022
|  | Gewerbe | 185277.7778 | 189166.6667 | 149166.6667 | 144166.6667 | 131666.6667 | Amtliche Energiebilanzen Sachsen bis 2020 ¦ Prognose IE Leipzig Länderbilanz 2021 und 2022
|  | Industrie | 43055.5556 | 43333.3333 | 42777.7778 | 44444.4444 | 45000 | Amtliche Energiebilanzen Sachsen bis 2020 ¦ Prognose IE Leipzig Länderbilanz 2021 und 2022
|  | Einwohner | 4079623 | 4074954 | 4064456 | 4049972 | 4080036
Einheit | MWh | Sektoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Kommune |  | Haushalte | 964.1414 | 843.227 | 1029.9315 | 1088.8278 | 923.8753
|  | Gewerbe | 227.0771 | 232.109 | 183.5014 | 177.9848 | 161.3548
|  | Industrie | 52.769 | 53.1703 | 52.6242 | 54.8701 | 55.1466
|  | Kommunale Gebäude | [5 empty] | Aus Datenlieferung der Kommune übernehmen
|  | Einwohner | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Einwohner Kommune eingeben